|  |
| --- |
|   **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
|  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  |
| Tên nhà thầu :…………………………………………………………………………………………… |
| Địa chỉ nhà thầu :……………………………………………………………………………………….. |
| MST:…………………………………………………………………………………………………….. |
| Người liên hệ :…………………………………………………………………………………………… |
| Điện thoại :………………………………………………………………………………………………. |
| **BẢNG CHÀO GIÁ**  |
| **Tên dự toán: Sửa chữa máy lạnh tháng 6**  |
| **Stt** | **Tên máy** | **Tiêu chí kỹ thuật** | **Đvt** | **Số lượng mời chào giá** | **Đơn giá chào(đồng)** | **Thành tiền (đồng)** | **Ghi chú** |
|
| 1 | Tụ capa | * CBB65 – Capacitor
* 50Mf + 5%
 | cái | 3 |  |  |  |
| 2 | Nạp gas | Gas N22 | máy | 1 |  |  |  |
| 3 | Bọc cách nhiệt ống đồng | Bảo ôn dày 13mm | máy | 2 |  |  |  |
| 4 | Thay block dàn nóng 1.0Hp | Dàn nóng trao đổi nhiệt 1.0hp | cái | 2 |  |  |  |
| 5 | Thay block dàn nóng 1.5Hp | Dàn nóng trao đổi nhiệt 1.5hp |  cái | 1 |  |  |  |
| 6 | Thay block dàn nóng 2.5Hp | Dàn nóng trao đổi nhiệt 2.5hp | cái | 1 |  |  |  |
| 7 | Sửa bo máy lạnh | Sửa bo điều khiển | cái | 3 |  |  |  |
| **Tổng cộng:** |   |   |
| Bằng chữ :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| ***Ghi chú:*** |  |  |  |  |  |  |
| Giá trên đã bao gồm thuế, phí vận chuyển và các loại phí khác.  |
| Hiệu lực báo giá: 30 ngày |
| Điều kiện bảo hành: chỉnh sửa, đổi hàng khi hàng hóa không đúng quy cách hoặc hư hỏng. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ……………,Ngày tháng năm 2025 |
|  |  |  |  |  Người đại diện ký tên đóng dấu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |