|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** | | | | | | | |
| **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Tên nhà thầu :…………………………………………………………………………………………… | | | | | | | |
| Địa chỉ nhà thầu :……………………………………………………………………………………….. | | | | | | | |
| MST:…………………………………………………………………………………………………….. | | | | | | | |
| Người liên hệ :…………………………………………………………………………………………… | | | | | | | |
| Điện thoại :………………………………………………………………………………………………. | | | | | | | |
| **BẢNG CHÀO GIÁ** | | | | | | | |
| **Tên dự toán: Sửa chữa máy lạnh tháng 6** | | | | | | | |
| **Stt** | **Tên máy** | **Tiêu chí kỹ thuật** | **Đvt** | **Số  lượng mời chào giá** | **Đơn giá chào (đồng)** | **Thành tiền  (đồng)** | **Ghi chú** |
|
| 1 | Tụ capa | * CBB65 – Capacitor * 50Mf + 5% | cái | 3 |  |  |  |
| 2 | Nạp gas | Gas N22 | máy | 1 |  |  |  |
| 3 | Bọc cách nhiệt ống đồng | Bảo ôn dày 13mm | máy | 2 |  |  |  |
| 4 | Thay block dàn nóng 1.0Hp | Dàn nóng trao đổi nhiệt 1.0hp | cái | 2 |  |  |  |
| 5 | Thay block dàn nóng 1.5Hp | Dàn nóng trao đổi nhiệt 1.5hp | cái | 1 |  |  |  |
| 6 | Thay block dàn nóng 2.5Hp | Dàn nóng trao đổi nhiệt 2.5hp | cái | 1 |  |  |  |
| 7 | Sửa bo máy lạnh | Sửa bo điều khiển | cái | 3 |  |  |  |
| **Tổng cộng:** | | | | | |  |  |
| Bằng chữ :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | | | | | | | |
| ***Ghi chú:*** | |  |  |  |  |  |  |
| Giá trên đã bao gồm thuế, phí vận chuyển và các loại phí khác. | | | | | | | |
| Hiệu lực báo giá: 30 ngày | | | | | | | |
| Điều kiện bảo hành: chỉnh sửa, đổi hàng khi hàng hóa không đúng quy cách hoặc hư hỏng. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ……………,Ngày tháng năm 2025 | | | |
|  |  |  |  | Người đại diện ký tên đóng dấu | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |