## CT16 S2
Mã hồ sơ: CGS002.02
Tên dự toán: Sửa chữa máy CT 16 lát cắt (Model Eclos - Hitachi)
THÔNG TIN MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | THÔNG TIN CHÀO GIÁ CỦA NHÀ THẦU
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
STT | Mã tham chiếu | Tên hàng hóa, dịch vụ mời chào giá | Yêu cầu | Đơn vị tính | Số lượng mời chào giá | Tên hàng hóa, dịch vụ chào giá | Mã sản phẩm (đối với hàng hóa, linh kiện) | Nước sản xuất (đối với hàng hóa, linh kiện) | Hãng sản xuất (đối với hàng hóa, linh kiện) | Đơn vị cung cấp dịch vụ | Mô tả giải pháp đáp ứng yêu cầu mời chào giá | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Ghi chú
1 | CGS002.02 | Sửa chữa máy CT 16 lát cắt (Model Eclos - Hitachi) | Thông tin thiết bị Tên thiết bị: Máy CT 16 lát cắt Model: Eclos Hãng sản xuất: Hitachi Nước sản xuất: Nhật Bản Năm sản xuất: 2014 Mô tả yêu cầu: Sửa chữa 02 Module Detector và thay thế UPS Online 3KVA | Lần | 1
Ngày báo giá
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NHÀ THẦU
Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên

## HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU
PHẦN THÔNG TIN CHUNG
STT | Hạng mục dữ liệu | Hướng dẫn nhập dữ liệu
1 | Mã hồ sơ | Nhà thầu nhập phần mã số như trên thông báo mời thầu đã đăng trên Website
2 | Tên dự toán mua sắm | Nhà thầu nhập tên dự toán mua sắm như trên thông báo mời thầu đã đăng trên Website
PHẦN THÔNG TIN CHÀO GIÁ
STT Cột | Hạng mục dữ liệu | Hướng dẫn nhập dữ liệu
1 | STT | Nhà thầu điền số thứ tự theo danh mục chào hàng của nhà thầu
2 | Mã tham chiếu | Không thay đổi nội dung cột này
3 | Tên hàng hóa, dịch vụ mời chào giá | Không thay đổi nội dung cột này
4 | Yêu cầu | Không thay đổi nội dung cột này
5 | Đơn vị tính | Không thay đổi nội dung cột này
6 | Số lượng mời chào giá | Không thay đổi nội dung cột này
7 | Tên hàng hóa, dịch vụ chào giá | Nhập Tên hàng hóa, dịch vụ chào giá
8 | Mã sản phẩm (đối với hàng hóa linh kiện) | Nhập Mã sản phẩm đối với hàng hóa linh kiện (nếu có)
9 | Nước sản xuất (đối với hàng hóa, linh kiện) | Nhập tên nước nơi sản xuất hàng hóa, linh kiện, nhập tên tiếng việt, ví dụ nhập Trung Quốc thay vì nhập China, nhập Mỹ/Hoa Kỳ thay vì nhập USA
10 | Hãng sản xuất (đối với hàng hóa, linh kiện) | Nhập hãng sản xuất hàng hóa, linh kiện, nhập tên đầy đủ của hãng như được in trên nhãn hàng hóa và giấy phép lưu hành
11 | Đơn vị cung cấp dịch vụ | Nhập tên đơn vị thực hiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo nội dung chào giá
12 | Mô tả giải pháp đáp ứng yêu cầu mời chào giá | Nhập thuyết minh phương án thực hiện việc sửa chữa theo yêu cầu mới chào giá
13 | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Nhập giá chào hàng, dịch vụ bao gồm thuế, phí, lệ phí, phí vận chuyển, …
14 | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Bằng Cột 6 nhân Cột 13
GHI CHÚ | KHÔNG ĐƯỢC XÓA CỘT, THÊM CỘT, ĐẢO VỊ TRÍ CÁC CỘT
KHÔNG THAY ĐỔI NỘI DUNG CÁC DÒNG TỪ DÒNG SỐ 1 ĐẾN SỐ 17
KIỂM TRA CHÍNH TẢ, KHOẢNG TRẮNG SAU CÁC LOẠI DẤU CÂU, KIỂM TRA (XÓA) CÁC KHOẢNG TRẮNG VÔ NGHĨA
PHẦN DANH MỤC HÀNG HÓA NHÀ THẦU CÓ THỂ COPY TỪ FILE "DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ" ĐỊNH DẠNG .XLSX VÀO FILE "BIỂU MẪU CHÀO GIÁ DÀNH CHO NHÀ THẦU" ĐỂ TRÁNH SAI SÓT