## Danh mục
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ
Ban hành ngày 30 tháng 9 năm 2022
Mã hồ sơ: CG220006
Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế năm 2023
THÔNG TIN MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | THÔNG TIN CHÀO GIÁ CỦA NHÀ THẦU
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
STT | Mã tham chiếu | Tên hàng hóa mời chào giá | Thông số kỹ thuật mời thầu | Phân nhóm mời thầu (theo 14/2020/TT-BYT) | Đơn vị tính | Số lượng mời chào giá | Tên thương mại | Mã sản phẩm | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Nước chủ sở hữu | Hãng chủ sở hữu | Thông số kỹ thuật | Phân nhóm 123456 (theo 14/2020/TT-BYT) | Phân loại ABCD (36/2016/NĐ-CP) | Quy cách đóng gói | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Số đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu | Catalogue (có hay không) | FSC (liệt kê nước cấp FSC) | ISO/CE/FDA (có tài liệu nào, liệt kê tài liệu đó) | Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự | Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự | Giấy ủy quyền bán hàng | Giá kê khai | Đơn vị tính theo giá kê khai | Mã hồ sơ kê khai giá | Link kê khai giá | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT
1 | AT1001 | Kim luồn an toàn không cánh không cổng 20G | Kim luồn an toàn không cánh không cổng 20G X 1 1/4". Catheter làm bằng PU (Polyurethane). Đầu kim 3 mặt vát, phủ silicone, giảm lực xuyên da. Nòng kim không bị xoay vòng nhờ có mấu gắn chặt với catheter. Có gờ ở mặt trên của đốc kim, giúp xác định mặt vát kim đang quay lên. Cơ chế an toàn thụ động không đảo chiều, đầu bảo vệ 2 lớp ( lớp kim loại bên trong và lớp nhựa bên ngoài). Buồng chứa máu làm từ polycarbonate. Có tiếng tách xác định cơ chế an toàn đã kích hoạt. Ba đường cản quang thiết kế đan xen trong lòng catheter. Đường kính ngoài: 0.9- 1.1mm, đường kính trong: 0.7- 0.9mm. Vận tốc dòng chảy: ≥ 49ml/ min. Không DEHP, LATEX, PVC. Tiệt trùng EO (artwork) | 2 | Cái | 3000
2 | AT1002 | Kim luồn an toàn có cánh, có cổng 16G | Kim luồn có cánh có cổng 16G X 2" Catheter làm bằng PU (Polyurethane). Đầu kim 3 mặt vát, phủ silicone, giảm lực xuyên da. Nòng kim không bị xoay vòng nhờ có mấu gắn chặt với catheter. Có gờ ở mặt trên của đốc kim, giúp xác định mặt vát kim đang quay lên. Cơ chế an toàn thụ động không đảo chiều, đầu bảo vệ 2 lớp (lớp kim loại bên trong và lớp nhựa bên ngoài). Buồng chứa máu làm từ polycarbonate. Có tiếng tách xác định cơ chế an toàn đã kích hoạt. Ba đường cản quang thiết kế đan xen trong lòng catheter. Đường kính ngoài: 1.6-1.8mm, đường kính trong: 1.2- 1.4mm. Vận tốc dòng chảy: ≥ 162ml/ min. Không DEHP, LATEX, PVC. Tiệt trùng EO (artwork) | 2 | Cái | 1000
3 | AT1003 | Kim luồn an toàn có cánh, có cổng 18G | Kim luồn có cánh có cổng 18G X 1 1/4. Catheter làm bằng PU (Polyurethane). Đầu kim 3 mặt vát, phủ silicone, giảm lực xuyên da. Nòng kim không bị xoay vòng nhờ có mấu gắn chặt với catheter. Có gờ ở mặt trên của đốc kim, giúp xác định mặt vát kim đang quay lên. Cơ chế an toàn thụ động không đảo chiều, đầu bảo vệ 2 lớp (lớp kim loại bên trong và lớp nhựa bên ngoài). Buồng chứa máu làm từ polycarbonate. Có tiếng tách xác định cơ chế an toàn đã kích hoạt. Ba đường cản quang thiết kế đan xen trong lòng catheter. Đường kính ngoài: 1.2-1.3mm, đường kính trong: 0.9-1.1mm. Vận tốc dòng chảy: ≥ 81ml/ min. Không DEHP, LATEX, PVC. Tiệt trùng EO (artwork) | 2 | Cái | 7650
4 | AT1004 | Kim luồn có cánh, có cổng 18G | Kim luồn tĩnh mạch, polyurethane (PU), có cánh có cổng 18GX1-1/4". Catheter làm bằng PU (Polyurethane). Đường kính ngoài 1.26- 1.40 mm. Đường kính trong: 0.91-1.05 mm. Tốc độ dòng chày 90ml/phút. Đầu kim cắt xiên 3 mặt vát chữ V, phủ silicone, thành kim siêu mỏng, giảm tổn thương và mau lành. Buồng chứa máu làm từ polycarbonate. Tiệt trùng EO | 6 | Cái | 17850
5 | AT1005 | Kim luồn an toàn có cánh, có cổng 22G | Kim luồn có cánh có cổng 22G X 1 1/4". Catheter làm bằng PU (Polyurethane). Đầu kim 3 mặt vát, phủ silicone, giảm lực xuyên da. Nòng kim không bị xoay vòng nhờ có mấu gắn chặt với catheter. Có gờ ở mặt trên của đốc kim, giúp xác định mặt vát kim đang quay lên. Cơ chế an toàn thụ động không đảo chiều, đầu bảo vệ 2 lớp (lớp kim loại bên trong và lớp nhựa bên ngoài). Buồng chứa máu làm từ polycarbonate. Có tiếng tách xác định cơ chế an toàn đã kích hoạt. Ba đường cản quang thiết kế đan xen trong lòng catheter. Đường kính ngoài: 0.7- 0.9mm, đường kính trong: 0.5- 0.7mm. Vận tốc dòng chảy: ≥ 29ml/ min. Không DEHP, LATEX, PVC. Tiệt trùng EO (artwork) | 2 | Cái | 29100
6 | AT1006 | Kim luồn có cánh, có cổng 22G | Kim luồn tĩnh mạch, polyurethane (PU), có cánh có cổng 22GX1". Catheter làm bằng PU (Polyurethane). Đường kính ngoài 0.80- 0.92 mm. Đường kính trong: 0.58-0.70mm. Tốc độ dòng chảy 36ml/phút. Đầu kim cắt xiên 3 mặt vát chữ V, phủ silicone, thành kim siêu mỏng, giảm tổn thương và mau lành. Buồng chứa máu làm từ polycarbonate. Tiệt trùng EO | 6 | Cái | 67900
7 | AT1007 | Kim luồn an toàn có cánh, có cổng 24G | Kim luồn có cánh có cổng 24G X 3/4". Catheter làm bằng PU (Polyurethane). Đầu kim 3 mặt vát, phủ silicone, giảm lực xuyên da.Nòng kim không bị xoay vòng nhờ có mấu gắn chặt với catheter. Có gờ ở mặt trên của đốc kim, giúp xác định mặt vát kim đang quay lên. Cơ chế an toàn thụ động không đảo chiều, đầu bảo vệ 2 lớp (lớp kim loại bên trong và lớp nhựa bên ngoài). Buồng chứa máu làm từ polycarbonate. Có tiếng tách xác định cơ chế an toàn đã kích hoạt. Ba đường cản quang thiết kế đan xen trong lòng catheter. Đường kính ngoài: 0.6- 0.7mm, đường kính trong: 0.4 -0.5mm. Vận tốc dòng chảy: ≥ 17ml/ min. Không DEHP, LATEX, PVC. Tiệt trùng EO (artwork) | 2 | Cái | 9600
8 | AT1008 | Kim luồn có cánh, có cổng 24G | Kim luồn tĩnh mạch, polyurethane (PU), có cánh có cổng 24GX3/4". Catheter làm bằng PU (Polyurethane). Đường kính ngoài 0.65- 0.74 mm. Đường kính trong: 0.48-0.57mm. Tốc độ dòng chảy 21ml/phút. Đầu kim cắt xiên 3 mặt vát chữ V, phủ silicone, thành kim siêu mỏng, giảm tổn thương và mau lành. Buồng chứa máu làm từ polycarbonate. Tiệt trùng EO | 6 | Cái | 9600
9 | AT1009 | Kim nha khoa 27G | Kim 3 mặt vát, thành mỏng, bén nhưng vẫn chắc chắn giúp xuyên mượt mà không gây tổn thương. Kim làm bằng thép không gỉ SUS 304. Đường kính ngoài của kim 0.4-0.42 mm. Đường kính trong 0.184 mm. Chiều dài mặt vát 1.8-2.2 mm. Kháng lực xuyên da ≤ 55gf. Có ký hiệu trên đốc kim giúp định hướng mặt vát. Tiệt trùng EO/ EOG | 1 | Cái | 11500
10 | AT1010 | Kim tiêm 18G | Kim làm bằng thép không gỉ SUS 304, đầu kim 3 mặt vát, bén, phủ silicone dễ thâm nhập. Đường kính ngoài 1.25mm, thành kim siêu mỏng, bề dầy kim 0.14 mm. Lực xuyên da 75gf. Tiệt trùng ETO | 6 | Cái | 598200
11 | AT1011 | Kim truyền tĩnh mạch qua xương 15mm | Kim truyền tĩnh mạch qua xương 15 mm. Gồm: Một kim truyền tĩnh mạch qua xương, chiều dài 15 mm, đường kính kim 15 gauge. Một dây nối, có góc 90 độ, giúp gia cố vị trí kim tiêm không bị gấp khúc. Tiệt khuẩn. Không pyrogenic, không DEHP, không latex. Một vòng đeo tay cho người bệnh, ghi thời gian và ngày thực hiện. Một đồ hủy vật sắc nhọn. Kim tiệt trùng EO, đóng gói theo bộ | 3 | Bộ | 10
12 | AT1012 | Kim truyền tĩnh mạch qua xương 25mm | Kim truyền tĩnh mạch qua xương 25 mm. Gồm: Một kim truyền tĩnh mạch qua xương, chiều dài 25 mm, đường kính kim 25 gauge. Một dây nối, có góc 90 độ, giúp gia cố vị trí kim tiêm không bị gấp khúc. Tiệt khuẩn. Không pyrogenic, không DEHP, không latex. Một vòng đeo tay cho người bệnh, ghi thời gian và ngày thực hiện. Một đồ hủy vật sắc nhọn. Kim tiệt trùng EO, đóng gói theo bộ | 3 | Bộ | 10
13 | AT1013 | Kim truyền tĩnh mạch qua xương 45mm | Kim truyền tĩnh mạch qua xương 45 mm. Gồm: Một kim truyền tĩnh mạch qua xương, chiều dài 45 mm, đường kính kim 45 gauge. Một dây nối, có góc 90 độ, giúp gia cố vị trí kim tiêm không bị gấp khúc. Tiệt khuẩn. Không pyrogenic, không DEHP, không latex. Một vòng đeo tay cho người bệnh, ghi thời gian và ngày thực hiện. Một đồ hủy vật sắc nhọn. Kim tiệt trùng EO, đóng gói theo bộ | 3 | Bộ | 10
14 | AT1014 | Băng dán cố định kim luồn có cánh có cổng, trong suốt | Băng dán cố định kim luồn có cánh có cổng, trong suốt kích thước 6x6cm. Miếng dán trong suốt làm bằng chất liệu Polyurethane, không PVC, không Latex, không gây kích ứng da nhờ sử dụng keo Acrylic. Màng bán thấm siêu mỏng 30 microns, ngăn nước và vi khuẩn từ bên ngoài, thông khí một chiều ngăn hăm lở da, dễ quan sát tình trạng da và nơi đâm kim. Hình dáng và miếng gia cố đốc kim giúp cố định kim luồn chắc chắn. Dễ thao tác tách các lớp dán. Tiệt trùng bằng EOG | 3 | Miếng | 57080
15 | AT1015 | Cổng tiêm không kim 1 cổng | Cổng tiêm không kim 1 cổng, van tách (split septum), làm bằng chất liệu polypropylene (PP), van làm bằng chất liệu Isoprene rubber. Dòng chảy thẳng, không thể tích tồn lưu. Giảm nguy cơ nhiễm khuẩn từ bên trong. Bề mặt phẳng, sát khuẩn hiệu quả, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn từ bên ngoài. Cổng kết nối bền, chịu lực cao, chịu được lực bơm lên đến 200 kPa (29.0075 PSI). Không rò rỉ khi truyền với nhũ dịch béo, thuốc chứa thành phần dầu, chất hoạt động bề mặt, chất hòa tan. Dây nối dài 10cm, thể tích mồi 0,45ml. Có khóa áp lực dương ngăn máu trào ngược vào đốc kim luồn và dây gây nghẹt kim. Có thể kết nối lên đến 200 lần, và dễ dàng kết nối với ống tiêm, dây nối, dây truyền dịch đầu xoắn hay đầu trơn. Đầu nối xoắn, xoay 360 độ. Non DEHP, Non Pyrogenic. Tiệt trùng EO. | 6 | Cái | 7000
16 | AT1016 | Cổng tiêm không kim 2 cổng | 02 Cổng tiêm không kim, van tách/ van chẻ, làm bằng chất liệu polypropylene (PP), van làm bằng chất liệu Isoprene rubber. Dòng chảy thẳng, không thể tích tồn lưu. Giảm nguy cơ nhiễm khuẩn từ bên trong. Bề mặt phẳng, sát khuẩn hiệu quả, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn từ bên ngoài. Cổng kết nối bền, chịu lực cao, chịu được lực bơm lên đến 200 kPa (29.0075 PSI ). Không rò rỉ khi truyền với nhũ dịch béo, thuốc chứa thành phần dầu, chất hoạt động bề mặt, chất hòa tan. Dây nối dài 20cm, thể tích mồi 1.48ml.Có khóa áp lực dương ngăn máu trào ngược vào đốc kim luồn và dây gây nghẹt kim. Có thể kết nối lên đến 200 lần, và dễ dàng kết nối với ống tiêm, dây nối, dây truyền dịch đầu xoắn hay đầu trơn. Đầu nối xoắn, xoay 360 độ. Non DEHP, Non Pyrogenic. Tiệt trùng EO. | 6 | Cái | 3500
PHÊ DUYỆT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thanh

## HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU
PHẦN THÔNG TIN CHUNG
STT | Hạng mục dữ liệu | Hướng dẫn nhập dữ liệu
1 | Mã hồ sơ | Nhà thầu nhập phần mã số như trên thông báo mời thầu đã đăng trên Website
2 | Tên dự toán mua sắm | Nhà thầu nhập tên dự toán mua sắm như trên thông báo mời thầu đã đăng trên Website
PHẦN THÔNG TIN CHÀO GIÁ
STT Cột | Hạng mục dữ liệu | Hướng dẫn nhập dữ liệu
1 | STT | Nhà thầu điền số thứ tự theo danh mục chào hàng của nhà thầu
2 | Mã tham chiếu | Không thay đổi nội dung cột này
3 | Tên hàng hóa mời chào giá | Không thay đổi nội dung cột này
4 | Thông số kỹ thuật mời thầu | Không thay đổi nội dung cột này
5 | Phân nhóm mời thầu (theo 14/2020/TT-BYT) | Không thay đổi nội dung cột này
6 | Đơn vị tính | Không thay đổi nội dung cột này
7 | Số lượng mời chào giá | Không thay đổi nội dung cột này
8 | Tên thương mại | Nhập tên hàng hóa chào giá
9 | Mã sản phẩm | Nhập mã hàng hóa chào giá
10 | Nước sản xuất | Nhập tên nước nơi sản xuất hàng hóa (không phải là nước chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa), nhập tên tiếng việt, ví dụ nhập Trung Quốc thay vì nhập China, nhập Vương quốc Mỹ/Hoa Kỳ thay vì nhập USA
11 | Hãng sản xuất | Nhập hãng sản xuất hàng hóa (không phải là tên hãng chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa), nhập tên đầy đủ của hãng như được in trên nhãn hàng hóa và giấy phép lưu hành
12 | Nước chủ sở hữu | Nước chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa, nhập tên tiếng việt, ví dụ nhập Trung Quốc thay vì nhập China, nhập Vương quốc Mỹ/Hoa Kỳ thay vì nhập USA
13 | Hãng chủ sở hữu | Hãng chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa, nhập tên tiếng việt, nhập tên đầy đủ của hãng như được in trên nhãn hàng hóa và giấy phép lưu hành
14 | Thông số kỹ thuật | Nhập thông số kỹ thuật của hàng hóa, thông tin phải được nêu tại tài liệu kỹ thuật đã xin cấp phép lưu hành hàng hóa
15 | Phân nhóm 123456 (theo 14/2020/TT-BYT) | Nhập phân nhóm hàng hóa được quy định theo Thông tư 14/2020/TT-BYT , cung cấp FSC để chứng minh phân nhóm hợp lệ
16 | Phân loại ABCD (36/2016/NĐ-CP) | Nhập phân loại A, B, C hay D hàng hóa được quy định theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, Nghị định 169/2018/NĐ-CP, cung cấp kết quả phân loại
17 | Quy cách đóng gói | Nhập quy cách đóng gói của hàng hóa, giải thích quy cách, ví dụ 2 bộ/hộp, 10 cái/1 hộp, 500 cái/thùng, 2 bộ/hộp
18 | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Nhập giá chào hàng bao gồm thuế, phí, lệ phí, phí vận chuyển
19 | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Bằng Cột 7 nhân Cột 18
20 | Số đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu | Nhập theo định dạng XXXXX…XXXX; DD/MM/YYYY, trong đó XXXXX…XXXX là số đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu, DD/MM/YYYY là ngày cấp số đăng ký
21 | Catalogue (có hay không) | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0
22 | FSC (liệt kê nước cấp FSC) | Liệt kê tên nước cấp FSC phù hợp theo phân nhóm đã nhập tại cột 15
23 | ISO/CE/FDA (có tài liệu nào, liệt kê tài liệu đó) | Có tài liệu nào thì liệt kê tài liệu đó, ví dụ: ISO 13685, CE, US FDA
24 | Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0 (ít nhất 1 trong 3 tài liệu phải gửi kèm hồ sơ (gồm Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự, Giấy ủy quyền bán hàng)
25 | Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0 (ít nhất 1 trong 3 tài liệu phải gửi kèm hồ sơ (gồm Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự, Giấy ủy quyền bán hàng)
26 | Giấy ủy quyền bán hàng | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0 (ít nhất 1 trong 3 tài liệu phải gửi kèm hồ sơ (gồm Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự, Giấy ủy quyền bán hàng)
27 | Giá kê khai | Nhập giá kê khai còn hiệu lực
28 | Đơn vị tính theo giá kê khai | Nhập đơn vị tính tương ứng với giá kê khai còn hiệu lực
29 | Mã hồ sơ kê khai giá | Nhập mã hồ sơ kê khai giá còn hiệu lực
30 | Link kê khai giá | Nhập link kê khai giá còn hiệu lực
31 | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Nhập mã vật tư y tế theo quyết định 5086/QĐ-BYT còn hiệu lực
HƯỚNG DẪN IN BẢNG CHÀO GIÁ (BẢN CỨNG): NHÀ THẦU CHỈ CẦN IN CÁC CỘT (THEO THỨ TỰ) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19
GHI CHÚ | KHÔNG ĐƯỢC XÓA CỘT, THÊM CỘT, ĐẢO VỊ TRÍ CÁC CỘT
KHÔNG THAY ĐỔI NỘI DUNG CÁC DÒNG TỪ DÒNG SỐ 1 ĐẾN SỐ 16
KIỂM TRA CHÍNH TẢ, KHOẢNG TRẮNG SAU CÁC LOẠI DẤU CÂU, KIỂM TRA (XÓA) CÁC KHOẢNG TRẮNG VÔ NGHĨA