## Danh mục
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ
Ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2022
Mã hồ sơ: CG220015
Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế năm 2023
THÔNG TIN MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | THÔNG TIN CHÀO GIÁ CỦA NHÀ THẦU
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
STT | Mã tham chiếu | Tên hàng hóa mời chào giá | Thông số kỹ thuật mời thầu | Phân nhóm mời thầu (theo 14/2020/TT-BYT) | Đơn vị tính | Số lượng mời chào giá | Tên thương mại | Mã sản phẩm | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Nước chủ sở hữu | Hãng chủ sở hữu | Thông số kỹ thuật | Phân nhóm 123456 (theo 14/2020/TT-BYT) | Phân loại ABCD (36/2016/NĐ-CP) | Quy cách đóng gói | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Số đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu | Catalogue (có hay không) | FSC (liệt kê nước cấp FSC) | ISO/CE/FDA (có tài liệu nào, liệt kê tài liệu đó) | Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự | Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự | Giấy ủy quyền bán hàng | Giá kê khai | Đơn vị tính theo giá kê khai | Mã hồ sơ kê khai giá | Link kê khai giá | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT
1 | AT0278.1 | Chỉ phẫu thuật đa sợi tự tiêu tổng hợp số 1, kim tròn 1/2c - 40mm, chỉ dài 90cm, có kháng khuẩn (Chỉ tan tổng hợp Polyglactyin 1 kim tròn) | Chỉ tan đa sợi polyglycolic acid phủ epsilon-caprolactone, số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn 40mm, 1/2C. Giữ vết mổ 28-35 ngày, tan hoàn toàn 60-90 ngày. Sức căng còn lại 65% sau 14 ngày. Tiêu chuẩn CE và FDA | 1 | Tép | 4056
2 | AT0270.1 | Chỉ phẫu thuật tan nhanh tổng hợp đa sợi số 2, kim tròn đầu cắt 1/2C 36mm, chỉ dài 90cm | Chỉ tan nhanh đa sợi polyglycolic acid phủ polycaprolactone và calcium stearate. Sức căng còn lại đạt 45% sau 6 ngày; 10% sau 10 ngày. Tan hoàn toàn trong 40-45 ngày. Kim được làm bằng thép không gỉ AISI 420, 302. Cỡ chỉ số 2/0 dài 90cm, kim tròn đầu cắt 1/2C 36mm. Tiêu chuẩn ISO 13485 và CE | 4 | Tép | 4380
3 | AT0255.2 | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 0, kim tròn 1/2c-30mm chỉ dài 75cm | Chất liệu Polypropylene, cấu trúc đơn sợi, sợi chỉ màu xanh, giữ vết khâu vĩnh viễn, cỡ chỉ 0 USP, kim tròn 1/2c-30mm, kim Austenitic 321 phủ silicon, độ dài chỉ ≥ 75cm. | 3 | Tép | 84
4 | AT0239.2 | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 2, kim tròn đầu cắt 1/2c-25mm chỉ dài 90cm | Chất liệu Polypropylene, cấu trúc đơn sợi, sợi chỉ màu xanh, giữ vết khâu vĩnh viễn, cỡ chỉ 2/0 USP, 2 kim tròn đầu cắt 1/2c-25mm, kim Austenitic 321 phủ silicon, độ dài chỉ ≥ 90cm. | 3 | Tép | 180
5 | AT0259.2 | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 3, 2 kim tròn 1/2c-25mm, chỉ dài 90cm | Chất liệu Polypropylene, cấu trúc đơn sợi, sợi chỉ màu xanh, giữ vết khâu vĩnh viễn, cỡ chỉ 3/0 USP, 2 kim tròn 1/2c-25mm, kim Austenitic 321 phủ silicon, độ dài chỉ ≥ 90cm. | 3 | Tép | 240
6 | AT0240.2 | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 4,2 kim tròn 1/2c-20mm, chỉ dài 90cm | Chất liệu Polypropylene, cấu trúc đơn sợi, sợi chỉ màu xanh, giữ vết khâu vĩnh viễn, cỡ chỉ 4/0 USP, 2 kim tròn 1/2c-20mm, kim Austenitic 321 phủ silicon, độ dài chỉ ≥ 90cm. | 3 | Tép | 300
7 | AT0241.2 | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 5, 2 kim tròn 1/2c-13mm, chỉ dài 75cm | Chất liệu Polypropylene, cấu trúc đơn sợi, sợi chỉ màu xanh, giữ vết khâu vĩnh viễn, cỡ chỉ 5/0 USP, 2 kim tròn 1/2c-13mm, kim Austenitic 321 phủ silicon, độ dài chỉ ≥ 75cm. | 3 | Tép | 48
8 | AT0242.2 | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene số 7, 2 kim tròn đầu cắt 1/2c-10mm, chỉ dài 60cm | Chất liệu Polypropylene, cấu trúc đơn sợi, sợi chỉ màu xanh, giữ vết khâu vĩnh viễn, cỡ chỉ 7/0 USP, 2 kim tròn 1/2c-10mm, kim Austenitic 321 phủ silicon, độ dài chỉ ≥ 60cm. | 3 | Tép | 72
9 | AT0249.2 | Chỉ phẫu thuật đa sợi tan nhanh tổng hợp số 4, kim tam giác thẩm mỹ 3/8c-19mm, chỉ dài 75cm | Chất liệu 90% glycilide và 10% L-lactide. Cấu trúc đa sợi bện. Lớp bao phủ poly, glacomer 370 và calcium stearate, kim tam giác Austenitic 321, 3/8c-19mm, cỡ chỉ 4/0 USP, độ dài chỉ ≥ 75cm. | 3 | Tép | 360
10 | AT0278.2 | Chỉ phẫu thuật đa sợi tự tiêu tổng hợp số 1, kim tròn 1/2c - 40mm, chỉ dài 90cm | Chỉ tan tổng hợp Polyglactin 1/0, độ dài chỉ ≥ 90cm, kim tròn 1/2c - 40mm, kim bằng thép không gỉ Austenitic 321 | 3 | Tép | 6756
11 | AT0250.2 | Chỉ phẫu thuật đa sợi tự tiêu tổng hợp số 1, kim tròn đầu tù 3/8c-63mm, chỉ dài 100cm | Chất liệu 90% glycoline và 10% L-lactide. Cấu trúc đa sợi bện. Lớp bao phủ Poly, glacomer 370, Calcium stearate. Độ tan từ 56 đến 70 ngày, sợi chỉ màu tím, kim tròn đầu tù 3/8c-63mm, kim Austenitic 321 phủ silicon, cỡ chỉ 1 USP, độ dài chỉ ≥ 100cm. | 3 | Tép | 36
12 | AT0251.2 | Chỉ phẫu thuật đa sợi tự tiêu tổng hợp số 2, kim tròn 1/2c-26mm, chỉ dài 75cm | Chất liệu 90% glycoline và 10% L-lactide. Cấu trúc đa sợi bện. Lớp bao phủ Poly, glacomer 370, Calcium stearate. Độ tan từ 56 đến 70 ngày, sợi chỉ màu tím, kim tròn 1/2c-26mm, kim Austenitic 321 phủ silicon, cỡ chỉ 2/0 USP, độ dài chỉ ≥ 75cm. | 3 | Tép | 2316
13 | AT0253.2 | Chỉ phẫu thuật đa sợi tự tiêu tổng hợp số 3, kim tròn 1/2c-26mm, chỉ dài 75cm | Chất liệu 90% glycoline và 10% L-lactide. Cấu trúc đa sợi bện. Lớp bao phủ Poly, glacomer 370, Calcium stearate. Độ tan từ 56 đến 70 ngày, sợi chỉ màu tím, kim tròn 1/2c-26mm, kim Austenitic 321 phủ silicon, cỡ chỉ 3/0 USP, độ dài chỉ ≥ 75cm. | 3 | Tép | 1044
14 | AT0917.2 | Chỉ phẫu thuật đa sợi tự tiêu tổng hợp số 4, kim tròn 1/2c-22mm, chỉ dài 75cm | Chất liệu 90% glycoline và 10% L-lactide. Cấu trúc đa sợi bện. Lớp bao phủ Poly, glacomer 370, Calcium stearate. Độ tan từ 56 đến 70 ngày, sợi chỉ màu tím, kim tròn 1/2c-22mm, kim Austenitic 321 phủ silicon, cỡ chỉ 4/0 USP, độ dài chỉ ≥ 75cm. | 3 | Tép | 876
15 | AT0256.2 | Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp đơn sợi số 2,kim tam giác 3/8c-26mm, chỉ dài 75cm | Chất liệu polyamide 6-6,6, cấu trúc đơn sợi, lớp bao phủ silicon, sợi chỉ màu xanh, cỡ chỉ 2/0 USP, kim tam giác 3/8c-26mm, kim Austenitic 321 phủ silicon, độ dài chỉ ≥ 75cm. | 3 | Tép | 708
16 | AT0258.2 | Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp đơn sợi số 3, kim tam giác 3/8c-24mm, chỉ dài 75cm | Chất liệu polyamide 6-6,6, cấu trúc đơn sợi, lớp bao phủ silicon, sợi chỉ màu xanh, cỡ chỉ 3/0 USP, kim tam giác 3/8c-24mm, kim Austenitic 321 phủ silicon, độ dài chỉ ≥ 75cm. | 3 | Tép | 2976
17 | AT0260.2 | Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp đơn sợi số 4, kim tam giác 3/8c-19mm, chỉ dài 75cm | Chất liệu polyamide 6-6,6, cấu trúc đơn sợi, lớp bao phủ silicon, sợi chỉ màu xanh, cỡ chỉ 4/0 USP, kim tam giác 3/8c-19mm, kim Austenitic 321 phủ silicon, độ dài chỉ ≥ 75cm. | 3 | Tép | 780
18 | AT0244.2 | Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên đa sợi số 2, kim tam giác 3/8c-24mm, chỉ dài 75cm | Chất liệu lụa tơ tằm, protein hữu cơ. Cấu trúc đa sợi bện, lớp bao phủ sáp, sợi chỉ màu đen, cỡ chỉ 2/0 USP, kim tam giác 3/8c-24mm, kim Austenitic 321 phủ silicon, độ dài chỉ 75cm. | 3 | Tép | 36
19 | AT0266.2 | Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên đa sợi số 2, kim tròn 1/2c-26mm, chỉ dài 75cm | Chất liệu lụa tơ tằm, protein hữu cơ. Cấu trúc đa sợi bện, lớp bao phủ sáp, sợi chỉ màu đen, cỡ chỉ 2/0 USP, kim tròn 1/2c-26mm, kim Austenitic 321 phủ silicon, độ dài chỉ ≥ 75cm. | 3 | Tép | 240
20 | AT0267.2 | Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên đa sợi số 3 kim tam giác 3/8c-24mmm, chỉ dài 75cm | Chất liệu lụa tơ tằm, protein hữu cơ. Cấu trúc đa sợi bện, lớp bao phủ sáp, sợi chỉ màu đen, cỡ chỉ 3/0 USP, kim tam giác 3/8c-24mm, kim Austenitic 321 phủ silicon, độ dài chỉ ≥ 75cm. | 3 | Tép | 504
21 | AT0906.2 | Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên đa sợi số 3 kim tròn 1/2c-26mm, chỉ dài 75cm | Chất liệu lụa tơ tằm, protein hữu cơ. Cấu trúc đa sợi bện, lớp bao phủ sáp, sợi chỉ màu đen, cỡ chỉ 3/0 USP, kim tròn 1/2c-26mm, kim Austenitic 321 phủ silicon, độ dài chỉ ≥ 75cm. | 3 | Tép | 36
22 | AT0268.2 | Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên đa sợi số 4 kim tam giác 3/8-19mm, chỉ dài 75cm | Chất liệu lụa tơ tằm, protein hữu cơ. Cấu trúc đa sợi bện, lớp bao phủ sáp, sợi chỉ màu đen, cỡ chỉ 4/0 USP, kim tam giác 3/8c-19mm, kim Austenitic 321 phủ silicon, độ dài chỉ ≥ 75cm. | 3 | Tép | 96
23 | AT0269.2 | Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên đa sợi số 6, kim tam giác 1/2c-12mm, chỉ dài 75cm | Chất liệu lụa tơ tằm, protein hữu cơ. Cấu trúc đa sợi bện, lớp bao phủ sáp, sợi chỉ màu đen, cỡ chỉ 6/0 USP, kim tam giác ≥12mm, kim Austenitic 321 phủ silicon, độ dài chỉ ≥ 75cm. | 3 | Tép | 144
24 | AT0270.2 | Chỉ phẫu thuật tan nhanh tổng hợp đa sợi số 2, kim tròn đầu cắt 1/2C 36mm, chỉ dài 90cm | Chất liệu 100% polyglycolic Acid. Cấu trúc đa sợi bện. Lớp bao phủ Polycaprolactone + Calciaum Stearate, cỡ chỉ 2/0, kim tròn đầu đầu cắt 1/2C, 36-37mm, kim Austenitic 321 phủ silicon, chỉ dài 90cm. | 3 | Tép | 8748
25 | AT0280.2 | Chỉ thép khâu xương bánh chè kim tam giác 1/2c-120 mm, chỉ dài 60cm | Chỉ thép khâu xương bánh chè (Patella Set) số 7, sợi thép bền chắc, an toàn khi cấy ghép vào cơ thể, độ dài chỉ ≥ 60 cm, kim tam giác 1/2c-120 mm. | 3 | Tép | 168
26 | AT0283.2 | Dao mổ số 11 | Chất liệu thép cacbon, lưỡi dao tiệt trùng, số 11, sử dụng 1 lần. | 3 | Cái | 3504
27 | AT0284.2 | Dao mổ số 15 | Chất liệu thép cacbon, lưỡi dao tiệt trùng, số 15, sử dụng 1 lần. | 3 | Cái | 4308
28 | AT0285.2 | Dao mổ số 20 | Chất liệu thép cacbon, lưỡi dao tiệt trùng, số 20, sử dụng 1 lần. | 3 | Cái | 10704
29 | AT0907.3 | Chỉ lụa không kim 2/0 dài 150cm | Chỉ không tiêu thiên nhiên đa sợi từ các sợi kén của sâu tơ tầm họ Bombyx mori, 2/0 không kim chiều dài chỉ 150cm, chỉ phủ sáp. Đóng gói PVC - giấy tráng PE, bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80. | 5 | Tép | 120
30 | AT0908.3 | Chỉ lụa không kim 3/0 dài 150cm | Chỉ không tiêu thiên nhiên đa sợi từ các sợi kén của sâu tơ tầm họ Bombyx mori, 3/0 không kim chiều dài chỉ 150cm, chỉ phủ sáp. Đóng gói PVC - giấy tráng PE, bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80. | 5 | Tép | 120
31 | AT0256.3 | Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp đơn sợi số 2,kim tam giác 3/8c-26mm, chỉ dài 75cm | Chỉ không tiêu đơn sợi polyamide 6 - 6.6 (Nylon) màu xanh dương 2/0 kim tam giác 3/8 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 26mm, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Đóng gói PVC - giấy tráng PE, bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80. | 5 | Tép | 1056
32 | AT0258.3 | Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp đơn sợi số 3, kim tam giác 3/8c-20mm, chỉ dài 75cm | Chỉ không tiêu đơn sợi polyamide 6 - 6.6 (Nylon) màu xanh dương 3/0 kim tam giác 3/8 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 20mm, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Đóng gói PVC - giấy tráng PE, bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80. | 5 | Tép | 4452
33 | AT0260.3 | Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp đơn sợi số 4, kim tam giác 3/8c-18mm, chỉ dài 75cm | Chỉ không tiêu đơn sợi polyamide 6 - 6.6 (Nylon) màu xanh dương 4/0 kim tam giác 3/8 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 18mm, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Đóng gói PVC - giấy tráng PE, bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80. | 5 | Tép | 1164
34 | AT0265.3 | Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên đa sợi số 1, kim tròn 1/2c-26mm, chỉ dài 75cm | Chỉ không tiêu thiên nhiên đa sợi từ các sợi kén của sâu tơ tầm họ Bombyx mori, số 1 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 26mm, chỉ phủ sáp, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Đóng gói PVC - giấy tráng PE, bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80. | 5 | Tép | 192
35 | AT0244.3 | Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên đa sợi số 2, kim tam giác 3/8c-26mm, chỉ dài 75cm | Chỉ không tiêu thiên nhiên đa sợi từ các sợi kén của sâu tơ tầm họ Bombyx mori, 2/0 kim tam giác 3/8 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 26mm, chỉ phủ sáp, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Đóng gói PVC - giấy tráng PE, bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80. | 5 | Tép | 60
36 | AT0266.3 | Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên đa sợi số 2, kim tròn 1/2c-26mm, chỉ dài 75cm | Chỉ không tiêu thiên nhiên đa sợi 2/0 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 26mm, chỉ phủ sáp, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Đóng gói PVC - giấy tráng PE, bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80. | 5 | Tép | 348
37 | AT0267.3 | Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên đa sợi số 3 kim tam giác 3/8c-18mmm, chỉ dài 75cm | Chỉ không tiêu thiên nhiên đa sợi từ các sợi kén của sâu tơ tầm họ Bombyx mori, 3/0 kim tam giác 3/8 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 18mm, chỉ phủ sáp, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Đóng gói PVC - giấy tráng PE, bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80. | 5 | Tép | 744
38 | AT0906.3 | Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên đa sợi số 3 kim tròn 1/2c-26mm, chỉ dài 75cm | Chỉ không tiêu thiên nhiên đa sợi từ các sợi kén của sâu tơ tầm họ Bombyx mori, 3/0 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 26mm, chỉ phủ sáp, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Đóng gói PVC - giấy tráng PE, bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80. | 5 | Tép | 36
39 | AT0268.3 | Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên đa sợi số 4 kim tam giác 3/8-18mm, chỉ dài 75cm | Chỉ không tiêu thiên nhiên đa sợi từ các sợi kén của sâu tơ tầm họ Bombyx mori, 4/0 kim tam giác 3/8 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 18mm, chỉ phủ sáp, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Đóng gói PVC - giấy tráng PE, bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80. | 5 | Tép | 144
40 | AT0272.3 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tự nhiên tan chậm số 1, kim tròn 1/2c - 26mm, chỉ dài 75cm | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm Collagen tinh khiết, đơn sợi, số 1 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm , chiều dài kim 26mm, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Giữ vết khâu tốt trong 14-21 ngày. Tan hoàn toàn sau 90 ngày. Đóng gói PVC - AL (có chứa chất khử trùng), bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80. | 5 | Tép | 36
41 | AT0271.3 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tự nhiên tan chậm số 2, kim tròn 1/2c - 26mm, chỉ dài 75cm | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm Collagen tinh khiết, đơn sợi, 2/0 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 26, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Giữ vết khâu tốt trong 14-21 ngày. Tan hoàn toàn sau 90 ngày. Đóng gói PVC - AL (có chứa chất khử trùng), bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80. | 5 | Tép | 3528
42 | AT0910.3 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tự nhiên tan chậm số 2, kim tròn 1/2c - 36mm, chỉ dài 75cm | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm Collagen tinh khiết, đơn sợi, 2/0 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 36mm, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Giữ vết khâu tốt trong 14-21 ngày. Tan hoàn toàn sau 90 ngày. Đóng gói PVC - AL (có chứa chất khử trùng), bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80. | 5 | Tép | 3528
43 | AT0274.3 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tự nhiên tan chậm số 3, kim tròn 1/2c - 26mm, chỉ dài 75cm | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm Collagen tinh khiết, đơn sợi, 3/0 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 26mm, kim làm từ thép không gỉ,kim phủ silicon. Giữ vết khâu tốt trong 14-21 ngày. Tan hoàn toàn sau 90 ngày. Đóng gói PVC - AL (có chứa chất khử trùng), bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80. | 5 | Tép | 108
44 | AT0275.3 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tự nhiên tan chậm số 4, kim tròn 1/2c - 26mm, chỉ dài 75cm | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm Collagen tinh khiết, đơn sợi, 4/0 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm , chiều dài kim 26mm, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Giữ vết khâu tốt trong 14-21 ngày. Tan hoàn toàn sau 90 ngày. Đóng gói PVC - AL (có chứa chất khử trùng), bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80. | 5 | Tép | 228
45 | AT0276.3 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tự nhiên tan nhanh số 3, kim tròn 1/2c - 26mm, chỉ dài 75cm | Chỉ tiêu thiên nhiên tan nhanh từ Collagen tinh khiết, đơn sợi, 3/0 kim tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm chiều dài kim 26mm, kim làm từ thép không gỉ, kim phủ silicon. Giữ vết khâu tốt trong 7-14 ngày. Tan hoàn toàn sau 70 ngày. Đóng gói PVC - AL (có chứa chất khử trùng), bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80. | 5 | Tép | 1680
PHÊ DUYỆT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thanh

## HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU
PHẦN THÔNG TIN CHUNG
STT | Hạng mục dữ liệu | Hướng dẫn nhập dữ liệu
1 | Mã hồ sơ | Nhà thầu nhập phần mã số như trên thông báo mời thầu đã đăng trên Website
2 | Tên dự toán mua sắm | Nhà thầu nhập tên dự toán mua sắm như trên thông báo mời thầu đã đăng trên Website
PHẦN THÔNG TIN CHÀO GIÁ
STT Cột | Hạng mục dữ liệu | Hướng dẫn nhập dữ liệu
1 | STT | Nhà thầu điền số thứ tự theo danh mục chào hàng của nhà thầu
2 | Mã tham chiếu | Không thay đổi nội dung cột này
3 | Tên hàng hóa mời chào giá | Không thay đổi nội dung cột này
4 | Thông số kỹ thuật mời thầu | Không thay đổi nội dung cột này
5 | Phân nhóm mời thầu (theo 14/2020/TT-BYT) | Không thay đổi nội dung cột này
6 | Đơn vị tính | Không thay đổi nội dung cột này
7 | Số lượng mời chào giá | Không thay đổi nội dung cột này
8 | Tên thương mại | Nhập tên hàng hóa chào giá
9 | Mã sản phẩm | Nhập mã hàng hóa chào giá
10 | Nước sản xuất | Nhập tên nước nơi sản xuất hàng hóa (không phải là nước chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa), nhập tên tiếng việt, ví dụ nhập Trung Quốc thay vì nhập China, nhập Vương quốc Mỹ/Hoa Kỳ thay vì nhập USA
11 | Hãng sản xuất | Nhập hãng sản xuất hàng hóa (không phải là tên hãng chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa), nhập tên đầy đủ của hãng như được in trên nhãn hàng hóa và giấy phép lưu hành
12 | Nước chủ sở hữu | Nước chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa, nhập tên tiếng việt, ví dụ nhập Trung Quốc thay vì nhập China, nhập Vương quốc Mỹ/Hoa Kỳ thay vì nhập USA
13 | Hãng chủ sở hữu | Hãng chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa, nhập tên tiếng việt, nhập tên đầy đủ của hãng như được in trên nhãn hàng hóa và giấy phép lưu hành
14 | Thông số kỹ thuật | Nhập thông số kỹ thuật của hàng hóa, thông tin phải được nêu tại tài liệu kỹ thuật đã xin cấp phép lưu hành hàng hóa
15 | Phân nhóm 123456 (theo 14/2020/TT-BYT) | Nhập phân nhóm hàng hóa được quy định theo Thông tư 14/2020/TT-BYT , cung cấp FSC để chứng minh phân nhóm hợp lệ
16 | Phân loại ABCD (36/2016/NĐ-CP) | Nhập phân loại A, B, C hay D hàng hóa được quy định theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, Nghị định 169/2018/NĐ-CP, cung cấp kết quả phân loại
17 | Quy cách đóng gói | Nhập quy cách đóng gói của hàng hóa, giải thích quy cách, ví dụ 2 bộ/hộp, 10 cái/1 hộp, 500 cái/thùng, 2 bộ/hộp
18 | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Nhập giá chào hàng bao gồm thuế, phí, lệ phí, phí vận chuyển
19 | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Bằng Cột 7 nhân Cột 18
20 | Số đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu | Nhập theo định dạng XXXXX…XXXX; DD/MM/YYYY, trong đó XXXXX…XXXX là số đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu, DD/MM/YYYY là ngày cấp số đăng ký
21 | Catalogue (có hay không) | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0
22 | FSC (liệt kê nước cấp FSC) | Liệt kê tên nước cấp FSC phù hợp theo phân nhóm đã nhập tại cột 15
23 | ISO/CE/FDA (có tài liệu nào, liệt kê tài liệu đó) | Có tài liệu nào thì liệt kê tài liệu đó, ví dụ: ISO 13685, CE, US FDA
24 | Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0 (ít nhất 1 trong 3 tài liệu phải gửi kèm hồ sơ (gồm Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự, Giấy ủy quyền bán hàng)
25 | Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0 (ít nhất 1 trong 3 tài liệu phải gửi kèm hồ sơ (gồm Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự, Giấy ủy quyền bán hàng)
26 | Giấy ủy quyền bán hàng | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0 (ít nhất 1 trong 3 tài liệu phải gửi kèm hồ sơ (gồm Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự, Giấy ủy quyền bán hàng)
27 | Giá kê khai | Nhập giá kê khai còn hiệu lực
28 | Đơn vị tính theo giá kê khai | Nhập đơn vị tính tương ứng với giá kê khai còn hiệu lực
29 | Mã hồ sơ kê khai giá | Nhập mã hồ sơ kê khai giá còn hiệu lực
30 | Link kê khai giá | Nhập link kê khai giá còn hiệu lực
31 | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Nhập mã vật tư y tế theo quyết định 5086/QĐ-BYT còn hiệu lực
HƯỚNG DẪN IN BẢNG CHÀO GIÁ (BẢN CỨNG): NHÀ THẦU CHỈ CẦN IN CÁC CỘT (THEO THỨ TỰ) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19
GHI CHÚ | KHÔNG ĐƯỢC XÓA CỘT, THÊM CỘT, ĐẢO VỊ TRÍ CÁC CỘT
KHÔNG THAY ĐỔI NỘI DUNG CÁC DÒNG TỪ DÒNG SỐ 1 ĐẾN SỐ 16
KIỂM TRA CHÍNH TẢ, KHOẢNG TRẮNG SAU CÁC LOẠI DẤU CÂU, KIỂM TRA (XÓA) CÁC KHOẢNG TRẮNG VÔ NGHĨA