## Danh mục
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ
Ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2022
Mã hồ sơ: CG220017
Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế năm 2023
THÔNG TIN MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | THÔNG TIN CHÀO GIÁ CỦA NHÀ THẦU
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
STT | Mã tham chiếu | Tên hàng hóa mời chào giá | Thông số kỹ thuật mời thầu | Phân nhóm mời thầu (theo 14/2020/TT-BYT) | Đơn vị tính | Số lượng mời chào giá | Tên thương mại | Mã sản phẩm | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Nước chủ sở hữu | Hãng chủ sở hữu | Thông số kỹ thuật | Phân nhóm 123456 (theo 14/2020/TT-BYT) | Phân loại ABCD (36/2016/NĐ-CP) | Quy cách đóng gói | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Số đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu | Catalogue (có hay không) | FSC (liệt kê nước cấp FSC) | ISO/CE/ (có tài liệu nào, liệt kê tài liệu đó) | Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự | Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự | Giấy ủy quyền bán hàng | Giá kê khai | Đơn vị tính theo giá kê khai | Mã hồ sơ kê khai giá | Link kê khai giá | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT
1 | AT2015 | Dụng cụ cắt khâu nối tự động dùng trong phẫu thuật nội soi cỡ tiêu chuẩn. | Dụng cụ cắt khâu nối tự động, dùng trong phẫu thuật nội soi, tích hợp với tất cả các loại băng đạn (ghim khâu) cắt khâu nối nội soi, tiếp cận mô thông qua 5 vị trí mỗi bên. Trục dài 16cm. | 1 | Cái | 24
2 | AT2016 | Băng đạn (ghim khâu) cắt khâu nối nội soi dài 30mm, 45mm, 60mm lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn. | Băng đạn (ghim khâu) nội soi công nghệ Tri-Staple (hoặc tương đương), chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 2.0mm - 2.5mm - 3.0mm; 3.0mm - 3.5mm - 4.0m giúp giảm sức ép lên mô, các cỡ 30mm, 45mm, 60mm, màu tím, màu đồng - Cung cấp lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn. Tương thích với dụng cụ có Số thứ tự 1, mã tham thiếu AT2015 trong danh mục này | 1 | Cái | 90
3 | AT2017 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở các cỡ 60mm, 80mm. | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở các cỡ 60mm, 80mm công nghệ Tri-Staple (hoặc tương đương), ba hàng ghim chiều cao khác nhau giúp giảm sức ép lên mô. | 1 | Cái | 9
4 | AT2018 | Băng đạn (ghim khâu) dùng cho dụng cụ cắt khâu nối thẳng mổ mở các cỡ 60mm, 80mm. | Băng đạn (ghim khâu) dùng cho dụng cụ cắt khâu nối thẳng mổ mở các cỡ 60mm, 80mm công nghệ Tri-Staple (hoặc tương đương), ba hàng ghim chiều cao khác nhau, màu tím, màu đen, chiều cao ghim 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm; 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm giúp giảm sức ép lên mô. Tương thích với dụng cụ có Số thứ tự 3, mã tham thiếu AT2017 trong danh mục này | 1 | Cái | 144
5 | AT2019 | Ghim cắt khâu nối tròn tự động kim titanium, các cỡ đường kính 21mm, 25mm, 28mm, 31mm, 33mm. | Ghim cắt khâu nối tròn tự động, đường kính tròn 21mm, 25mm, 28mm, 31mm, 33mm, công nghệ DST (hoặc tương đương), chiều cao ghim khi mở là 3.5mm và 4.8mm. Chất liệu ghim titanium. | 1 | Cái | 24
6 | AT2020 | Dụng cụ khâu cắt trĩ theo phương pháp Longo, đe rời. | - Dụng cụ khâu cắt trĩ theo phương pháp Longo. Đường kính 33mm, có 32 ghim titanium, công nghệ DST (hoặc tương đương). Chiều cao ghim 3.5mm và 4.8mm. - Đầu đe rời, ống soi trong suốt, có chia vạch. | 1 | Cái | 120
7 | AT2021 | Trocar nội soi nhựa, không dao 5mm | Trocar nội soi nhựa không dao, kích cỡ 5mm, đường kính ngoài 8,46mm. Đường kính trong 5,92mm Có đầu "Mũi cá heo" | 2 | Cái | 24
8 | AT2022 | Trocar nội soi nhựa, không dao 11mm | Trocar nội soi nhựa không dao, kích cỡ 11mm, đường kính ngoài 13,97mm. Đường kính trong 11,47mm. Có đầu "Mũi cá heo" | 2 | Cái | 24
9 | AT2023 | Trocar nội soi nhựa, không dao 12mm | Trocar nội soi nhựa không dao, kích cỡ 12mm, đường kính ngoài 15,52mm. Đường kính trong 12,95mm Có đầu "Mũi cá heo" | 2 | Cái | 24
10 | AT2024 | Dụng cụ bảo vệ thành vết mổ đường kính 2.5-6cm | Dùng để bảo vệ vết thương, đường kính 2.5-6cm, 1 vòng màu xanh ở trên co giãn được, từ Pellethane, màng film trong suốt ở giữa, chất liệu PS-8011 Polyurethane, 1 vòng màu xám ở dưới linh hoạt, từ Pellethane. | 2 | Cái | 25
11 | AT2025 | Dụng cụ bảo vệ thành vết mổ đường kính 5-9cm | Dùng để bảo vệ vết thương, đường kính 5-9cm, 1 vòng màu xanh ở trên co giãn được, từ Pellethane, màng film trong suốt ở giữa, chất liệu PS-8011 Polyurethane, 1 vòng màu xám ở dưới linh hoạt, từ Pellethane. | 2 | Cái | 15
12 | AT2026 | Chỉ tan đơn sợi có gai không cần buộc số 3-0 dài 15cm, kim tròn đầu nhọn V-20, 1/2C, 26mm. | Chỉ tan đơn sợi có gai không cần buộc, thành phần copolymer của acid glycolic và trimethylene carbonate, có gai không cần buộc, số 3/ 0. Sợi chỉ dài 15cm, màu xanh lá. kim tròn đầu nhọn Nucoat V20, cong 1/2C, dài 26mm. Kim có chất liệu hợp kim Surgalloy chống gãy. Thời gian giữ vết thương: 21 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn: 180 ngày. | 1 | Tép | 24
13 | AT2027 | Chỉ tan đơn sợi có gai không cần buộc số 3-0 dài 30cm, kim tròn đầu nhọn V-20, 1/2C, 26mm. | Chỉ tan đơn sợi có gai không cần buộc, thành phần copolymer của acid glycolic và trimethylene carbonate, có gai đầu tù, hướng gai một chiều, một đầu có vòng, không cần buộc, số 3/0. Sợi chỉ dài 30cm, màu xanh lá. kim tròn đầu nhọn Nucoat V20, cong 1/2C, dài 26mm. Kim có chất liệu hợp kim Surgalloy chống gãy. Thời gian giữ vết thương: 21 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn: 180 ngày. | 1 | Tép | 24
PHÊ DUYỆT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thanh

## HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU
PHẦN THÔNG TIN CHUNG
STT | Hạng mục dữ liệu | Hướng dẫn nhập dữ liệu
1 | Mã hồ sơ | Nhà thầu nhập phần mã số như trên thông báo mời thầu đã đăng trên Website
2 | Tên dự toán mua sắm | Nhà thầu nhập tên dự toán mua sắm như trên thông báo mời thầu đã đăng trên Website
PHẦN THÔNG TIN CHÀO GIÁ
STT Cột | Hạng mục dữ liệu | Hướng dẫn nhập dữ liệu
1 | STT | Nhà thầu điền số thứ tự theo danh mục chào hàng của nhà thầu
2 | Mã tham chiếu | Không thay đổi nội dung cột này
3 | Tên hàng hóa mời chào giá | Không thay đổi nội dung cột này
4 | Thông số kỹ thuật mời thầu | Không thay đổi nội dung cột này
5 | Phân nhóm mời thầu (theo 14/2020/TT-BYT) | Không thay đổi nội dung cột này
6 | Đơn vị tính | Không thay đổi nội dung cột này
7 | Số lượng mời chào giá | Không thay đổi nội dung cột này
8 | Tên thương mại | Nhập tên hàng hóa chào giá
9 | Mã sản phẩm | Nhập mã hàng hóa chào giá
10 | Nước sản xuất | Nhập tên nước nơi sản xuất hàng hóa (không phải là nước chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa), nhập tên tiếng việt, ví dụ nhập Trung Quốc thay vì nhập China, nhập Vương quốc Mỹ/Hoa Kỳ thay vì nhập USA
11 | Hãng sản xuất | Nhập hãng sản xuất hàng hóa (không phải là tên hãng chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa), nhập tên đầy đủ của hãng như được in trên nhãn hàng hóa và giấy phép lưu hành
12 | Nước chủ sở hữu | Nước chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa, nhập tên tiếng việt, ví dụ nhập Trung Quốc thay vì nhập China, nhập Vương quốc Mỹ/Hoa Kỳ thay vì nhập USA
13 | Hãng chủ sở hữu | Hãng chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa, nhập tên tiếng việt, nhập tên đầy đủ của hãng như được in trên nhãn hàng hóa và giấy phép lưu hành
14 | Thông số kỹ thuật | Nhập thông số kỹ thuật của hàng hóa, thông tin phải được nêu tại tài liệu kỹ thuật đã xin cấp phép lưu hành hàng hóa
15 | Phân nhóm 123456 (theo 14/2020/TT-BYT) | Nhập phân nhóm hàng hóa được quy định theo Thông tư 14/2020/TT-BYT , cung cấp FSC để chứng minh phân nhóm hợp lệ
16 | Phân loại ABCD (36/2016/NĐ-CP) | Nhập phân loại A, B, C hay D hàng hóa được quy định theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, Nghị định 169/2018/NĐ-CP, cung cấp kết quả phân loại
17 | Quy cách đóng gói | Nhập quy cách đóng gói của hàng hóa, giải thích quy cách, ví dụ 2 bộ/hộp, 10 cái/1 hộp, 500 cái/thùng, 2 bộ/hộp
18 | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Nhập giá chào hàng bao gồm thuế, phí, lệ phí, phí vận chuyển
19 | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Bằng Cột 7 nhân Cột 18
20 | Số đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu | Nhập theo định dạng XXXXX…XXXX; DD/MM/YYYY, trong đó XXXXX…XXXX là số đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu, DD/MM/YYYY là ngày cấp số đăng ký
21 | Catalogue (có hay không) | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0
22 | FSC (liệt kê nước cấp FSC) | Liệt kê tên nước cấp FSC phù hợp theo phân nhóm đã nhập tại cột 15
23 | ISO/CE/FDA (có tài liệu nào, liệt kê tài liệu đó) | Có tài liệu nào thì liệt kê tài liệu đó, ví dụ: ISO 13685, CE, US FDA
24 | Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0 (ít nhất 1 trong 3 tài liệu phải gửi kèm hồ sơ (gồm Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự, Giấy ủy quyền bán hàng)
25 | Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0 (ít nhất 1 trong 3 tài liệu phải gửi kèm hồ sơ (gồm Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự, Giấy ủy quyền bán hàng)
26 | Giấy ủy quyền bán hàng | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0 (ít nhất 1 trong 3 tài liệu phải gửi kèm hồ sơ (gồm Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự, Giấy ủy quyền bán hàng)
27 | Giá kê khai | Nhập giá kê khai còn hiệu lực
28 | Đơn vị tính theo giá kê khai | Nhập đơn vị tính tương ứng với giá kê khai còn hiệu lực
29 | Mã hồ sơ kê khai giá | Nhập mã hồ sơ kê khai giá còn hiệu lực
30 | Link kê khai giá | Nhập link kê khai giá còn hiệu lực
31 | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Nhập mã vật tư y tế theo quyết định 5086/QĐ-BYT còn hiệu lực
HƯỚNG DẪN IN BẢNG CHÀO GIÁ (BẢN CỨNG): NHÀ THẦU CHỈ CẦN IN CÁC CỘT (THEO THỨ TỰ) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19
GHI CHÚ | KHÔNG ĐƯỢC XÓA CỘT, THÊM CỘT, ĐẢO VỊ TRÍ CÁC CỘT
KHÔNG THAY ĐỔI NỘI DUNG CÁC DÒNG TỪ DÒNG SỐ 1 ĐẾN SỐ 16
KIỂM TRA CHÍNH TẢ, KHOẢNG TRẮNG SAU CÁC LOẠI DẤU CÂU, KIỂM TRA (XÓA) CÁC KHOẢNG TRẮNG VÔ NGHĨA