## Danh mục
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ
Ban hành ngày 20 tháng 10 năm 2022
Mã hồ sơ: CG22021
Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế năm 2023
THÔNG TIN MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | THÔNG TIN CHÀO GIÁ CỦA NHÀ THẦU
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
STT | Mã tham chiếu | Tên hàng hóa mời chào giá | Thông số kỹ thuật mời thầu | Phân nhóm mời thầu (theo 14/2020/TT-BYT) | Đơn vị tính | Số lượng mời chào giá | Tên thương mại | Mã sản phẩm | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Nước chủ sở hữu | Hãng chủ sở hữu | Thông số kỹ thuật | Phân nhóm 123456 (theo 14/2020/TT-BYT) | Phân loại ABCD (36/2016/NĐ-CP) | Quy cách đóng gói | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Số đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu | Catalogue (có hay không) | FSC (liệt kê nước cấp FSC) | ISO/CE/FDA (có tài liệu nào, liệt kê tài liệu đó) | Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự | Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự | Giấy ủy quyền bán hàng | Giá kê khai | Đơn vị tính theo giá kê khai | Mã hồ sơ kê khai giá | Link kê khai giá | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT
1 | STS020 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus, Polymer tự tiêu sinh học PLGA 85/15, thiết kế 9 đỉnh - 3 kết nối giữa các vòng, Độ dày thanh chống: 65μm, chiều rộng khung stent 72µm, chiều rộng thanh kết nối 58µm, liều lượng thuốc 1,4µg/mm2. Đường kinh 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00(mm) chiều dài stent: 8, 10, 13, 16, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48 (mm). Bóng Polyamide bán đáp ứng có gắn 2 dấu cản quang Platinum Iridium, áp suất nổ tới hạn 16-19 bar. số nếp gấp bóng 2 cánh: đường kính 2.00-2.50mm, 4 cánh: đường kính 2.75-4.00mm. Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, GMP-FDA. | 1 | Cái | 30
2 | STS021 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Evolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Khung stent làm kim loại Cobalt Chromium L605 (CoCr) cắt laser, ống có rãnh với thiết kế kết hợp đóng và mở. Thiết kế 6 đỉnh với stent có đường kính 2.00 – 2.75 (mm) và thiết kế 8 đỉnh với stent có đường kính 3.00 – 4.50 (mm). Độ dày khung stent 65μm, chiều rộng khung stent ở hai đầu: 85 μm đoạn giữa: 70 μm, chiều rộng thanh kết nối thẳng ở hai đầu: 85μm kết nối chữ “U” ở giữa: 50 μm. Chiều dài stent 08, 09, 13, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 40, 44, 48 (mm), đường kính 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00, 4.50 (mm). Khung stent được phủ thuốc Everolimus, liều lượng 1.2 µg/mm2. Thuốc được phóng thích hoàn toàn 100% nhờ Polymer tự tiêu sinh học PLLA/PLGA . Biên dạng đầu tip nhỏ 0.016" (0.41 mm). Chiều dài thân khả dụng 140cm. Đường kính tối đa dây dẫn đường tương thích: 0.014” (tương đương 0.36 mm), Đường kính ống thông dẫn đường tương thích: 5F và 6F cho kỹ thuật “Kissing”. Chỉ thị nhiệt độ kiểm soát chất lượng sản phẩm trong lưu kho, bảo quản và vận chuyển. Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, GMP-FDA. | 5 | Cái | 60
3 | STB026 | Bóng nong mạch vành | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Bóng nong mạch vành bán đáp ứng (Semi-Compliant), Chất liệu Polyamide bán đáp ứng phủ lớp ưa nước, có 2 dấu cản quang bằng Platinum Iridium. Thân gần 1.9F, thân xa 2.8F, Biên dạng đầ típ nhỏ 0,017'', áp suất nổ tới hạn 15-19bar. Đường kính bóng 1.00, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 5.00 (mm) chiều dài 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 (mm) Tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, GMP-FDA. | 1 | Cái | 50
4 | STS022 | Giá đỡ mạch vành phủ thuốc Sirolimus | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: - Stent mạch vành chất liệu Cobalt Chromium (L605) phủ thuốc Rapamycin (Sirolimus) phối trộn lớp Polymer phân hủy sinh học Polyactide (PLA), thuốc phóng thích trong vòng 4 tuần + Công bệnh độc đáo PEARL Surgace - bề mặt nhám với khoảng một triệu lỗ nhỏ li li trên mỗi cm2 diện tích bề mặt, độ sâu 2 μm phủ toàn bộ thân stent, có chức năng như hồ chứa thuốc giúp giảm tỉ lệ tái hẹp bán phần, giúp nhanh liền lạc nội mạc, giảm huyết khối và tái hẹp trong stent - Độ dày thanh chống 0,0027" / 68 μm (Ø2.0-2.5mm), 0,0031" / 79 μm (Ø2.75-4.0mm). - Stent bung bằng bóng, trên nền bóng chất liệu Polyamide (Cathy số 4) - Thiết kế thanh stent mỏng với 2 thanh nối linh hoạt trên một đoạn nối, chu vi mắt cáo mở rộng tối đa 18.5mm làm tăng độ linh hoạt và tiếp cận mạch nhánh dễ dàng + Diện tích bề mặt phủ kim loại: 9,1 - 14,9% + Đường kính phần thân gần 1,9 F. Đường kính phần thân xa 2,7 F. + Thiết kế luer trong suốt giúp định vị hệ thống, thân kháng xoắn. + Thiết diện xuyên qua 0,93 mm (Ø 2,5 mm) + Thiết diện đầu vào 0,016" / 0,41mm. - Marker bóng Platinum / Iridium. - NP 11 atm. RBP 16 atm. - Chiều dài khả dụng hệ thống bung stent: 143 cm - Ống thông dẫn đường đường kính trong nhỏ nhất 5 F. + Đường kính stent 2.00, 2.50 mm (chiều dài 8, 12, 16, 18, 21, 24, 28, 32mm). Đường kính stent 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 mm (chiều dài 8, 12, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 40 mm). - Đường kính (mm) tối đa của mỗi loại stent khi đạt RBP 16atm: Ø2.0 - Ø2.16, Ø2.5-Ø2.67, Ø2.75 - Ø2.91, Ø3.0 - Ø3.18, Ø3.5-Ø3.71, Ø4.0 - Ø4.26. + Có nghiên cứu Yukon DES ngẫu nhiên có đối chứng so sánh kết cục lâu dài, an toàn và hiệu quả ở bệnh nhân đặt stent trên 10 năm (nghiên cứu ISAR-TEST 4) cho kết quả tỉ lệ huyết khối stent thấp nhất + Có nghiên cứu Yukon DES meta-analysis, cỡ mẫu trên 4,000 bệnh nhân, cho thấy kết cục lâm sàng vượt trội so sánh sau 4 năm (Nghiên cứu gộp ISAR TEST 3+4, LEADERS) | 3 | Cái | 50
5 | STB027 | Bóng nong mạch vành | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Bóng nong mạch vành thường cải thiện độ cân bằng và định vị dễ dàng: + Chất liệu bóng: Modified Polyamide + Thân ống thông đầu xa chất liệu polyamide, đầu gần thiết kế hypo-tube phủ PTFE + Marker bóng chất liệu Platinum/ Iridium + Thiết kế luer trong suốt giúp định vị hệ thống, thân kháng xoắn. + Đường kính thân gần 1,9 F/ thân xa 2,7 F. + Guide wire tương thích 0,014". + Chiều dài thân khả dụng: 143 cm + Độ dài Guidewire - Lumen: 27 cm + Ống thông dẫn đường đường kính trong nhỏ nhất 5 F. + NP 9 atm. RBP 16 atm. + Đường kính thân bóng: 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, , 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 mm; dài 8, 12, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 40 mm. | 3 | Cái | 50
6 | STB028 | Bóng nong mạch vành | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Dùng trong các trường hợp nong lại tổn thương bị vôi hóa nặng. RBP 35 atm. Cấu trúc bóng kép (2 lớp). 2 marker Platinium. Khẩu kính đầu vào sang thương 0.016''. Khẩu kính băng qua sang thương 0.028". Tương thích ống thông can thiệp tối thiểu 6F đối với đường kính 1.5 - 3.5mm; 7F đối với đường kính 4.0, 4.5mm Đường kính 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5mm; dài 10, 15, 20mm. | 3 | Cái | 100
7 | STB029 | Bóng nong mạch vành | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Bóng nong động mạch vành PTCA loại RX phủ ái nước. Đường kính bóng: 1.5; 1.75; 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5; 4.0mm. Chiều dài bóng: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50mm. Chất liệu bóng: Hợp chất Proprietary polyamide. Chất liệu phần thân xa: Polyamide, ống nhiều lớp. Chất liệu phần thân gần: thép không gỉ, phủ PTFE. Kích thước Shaft: Đầu gần là 1.9F (0.63mm), Đầu xa là 2.8F (0.93mm) có phủ ái nước. Khẩu kính đầu vào: 0.017 inch (0.43mm). 2 Marker bằng Platinum/Iridium. Nếp gấp: bóng 3 nếp gấp. Áp lực định danh: 8bar (0.8 MPa). Áp lực vỡ bóng: 19bar cho bóng có đường kính 1.5 - 2.5mm; 18bar cho bóng có đường kính 2.75mm; 17bar cho bóng có đường kính 3.0mm; 16bar cho bóng có đường kính 3.5mm; 15bar cho bóng có đường kính 4.0mm. Catheter mở đường được khuyến khích là 5F (đường kính trong tối thiểu là 0.056 inch / 1.42mm). Chiều dài Catheter khả dụng 138cm. Chiều dài nòng dây dẫn 27cm. Đường kính dây dẫn tối đa 0.014 inch (0.36mm). Khẩu kính đầu vào hình nón kép để tiếp cận các tổn thương phức tạp. Hạn sử dụng: 36 tháng. Được chứng nhận CE.. | 3 | Cái | 100
8 | STB030 | Bóng nong mạch vành | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Bóng nong mạch vành áp lực cao - Chất liệu Fulcrum Plus - Đường kính 2.0 - 5.0mm, dài 6 - 27mm - Định vị cản quang - Áp lực vỡ bóng < 18 atm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA | 2 | Cái | 50
9 | STB031 | Bóng nong mạch vành | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Bóng nong mạch vành áp lực thấp - Chất liệu Fulcrum - Đường kính bóng 1.25 - 4.0mm, dài 6 - 30mm - Định vị cản quang - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA | 2 | Cái | 50
10 | STK019 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu đặc tính hàng hóa: Bộ dụng cụ mở đường mạch đùi có van cầm máu Silicon, thiết kế khóa đặc biệt. Bao gồm: ống thông vào mạch máu, ống nong, dây dẫn nhỏ, kim chọc dò mạch máu. Đường kính 5F-9F. Chiều dài 11cm, 16cm, 24cm. Guidewire có đường kính 0.035", 0.038"; dài 45cm, 80cm. Đường kính kim 18ga. Tiêu chuẩn FDA, ISO | 1 | Cái | 200
PHÊ DUYỆT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thanh

## HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU
PHẦN THÔNG TIN CHUNG
STT | Hạng mục dữ liệu | Hướng dẫn nhập dữ liệu
1 | Mã hồ sơ | Nhà thầu nhập phần mã số như trên thông báo mời thầu đã đăng trên Website
2 | Tên dự toán mua sắm | Nhà thầu nhập tên dự toán mua sắm như trên thông báo mời thầu đã đăng trên Website
PHẦN THÔNG TIN CHÀO GIÁ
STT Cột | Hạng mục dữ liệu | Hướng dẫn nhập dữ liệu
1 | STT | Nhà thầu điền số thứ tự theo danh mục chào hàng của nhà thầu
2 | Mã tham chiếu | Không thay đổi nội dung cột này
3 | Tên hàng hóa mời chào giá | Không thay đổi nội dung cột này
4 | Thông số kỹ thuật mời thầu | Không thay đổi nội dung cột này
5 | Phân nhóm mời thầu (theo 14/2020/TT-BYT) | Không thay đổi nội dung cột này
6 | Đơn vị tính | Không thay đổi nội dung cột này
7 | Số lượng mời chào giá | Không thay đổi nội dung cột này
8 | Tên thương mại | Nhập tên hàng hóa chào giá
9 | Mã sản phẩm | Nhập mã hàng hóa chào giá
10 | Nước sản xuất | Nhập tên nước nơi sản xuất hàng hóa (không phải là nước chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa), nhập tên tiếng việt, ví dụ nhập Trung Quốc thay vì nhập China, nhập Vương quốc Mỹ/Hoa Kỳ thay vì nhập USA
11 | Hãng sản xuất | Nhập hãng sản xuất hàng hóa (không phải là tên hãng chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa), nhập tên đầy đủ của hãng như được in trên nhãn hàng hóa và giấy phép lưu hành
12 | Nước chủ sở hữu | Nước chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa, nhập tên tiếng việt, ví dụ nhập Trung Quốc thay vì nhập China, nhập Vương quốc Mỹ/Hoa Kỳ thay vì nhập USA
13 | Hãng chủ sở hữu | Hãng chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa, nhập tên tiếng việt, nhập tên đầy đủ của hãng như được in trên nhãn hàng hóa và giấy phép lưu hành
14 | Thông số kỹ thuật | Nhập thông số kỹ thuật của hàng hóa, thông tin phải được nêu tại tài liệu kỹ thuật đã xin cấp phép lưu hành hàng hóa
15 | Phân nhóm 123456 (theo 14/2020/TT-BYT) | Nhập phân nhóm hàng hóa được quy định theo Thông tư 14/2020/TT-BYT , cung cấp FSC để chứng minh phân nhóm hợp lệ
16 | Phân loại ABCD (36/2016/NĐ-CP) | Nhập phân loại A, B, C hay D hàng hóa được quy định theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, Nghị định 169/2018/NĐ-CP, cung cấp kết quả phân loại
17 | Quy cách đóng gói | Nhập quy cách đóng gói của hàng hóa, giải thích quy cách, ví dụ 2 bộ/hộp, 10 cái/1 hộp, 500 cái/thùng, 2 bộ/hộp
18 | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Nhập giá chào hàng bao gồm thuế, phí, lệ phí, phí vận chuyển
19 | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Bằng Cột 7 nhân Cột 18
20 | Số đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu | Nhập theo định dạng XXXXX…XXXX; DD/MM/YYYY, trong đó XXXXX…XXXX là số đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu, DD/MM/YYYY là ngày cấp số đăng ký
21 | Catalogue (có hay không) | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0
22 | FSC (liệt kê nước cấp FSC) | Liệt kê tên nước cấp FSC phù hợp theo phân nhóm đã nhập tại cột 15
23 | ISO/CE/FDA (có tài liệu nào, liệt kê tài liệu đó) | Có tài liệu nào thì liệt kê tài liệu đó, ví dụ: ISO 13685, CE, US FDA
24 | Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0 (ít nhất 1 trong 3 tài liệu phải gửi kèm hồ sơ (gồm Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự, Giấy ủy quyền bán hàng)
25 | Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0 (ít nhất 1 trong 3 tài liệu phải gửi kèm hồ sơ (gồm Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự, Giấy ủy quyền bán hàng)
26 | Giấy ủy quyền bán hàng | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0 (ít nhất 1 trong 3 tài liệu phải gửi kèm hồ sơ (gồm Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự, Giấy ủy quyền bán hàng)
27 | Giá kê khai | Nhập giá kê khai còn hiệu lực
28 | Đơn vị tính theo giá kê khai | Nhập đơn vị tính tương ứng với giá kê khai còn hiệu lực
29 | Mã hồ sơ kê khai giá | Nhập mã hồ sơ kê khai giá còn hiệu lực
30 | Link kê khai giá | Nhập link kê khai giá còn hiệu lực
31 | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Nhập mã vật tư y tế theo quyết định 5086/QĐ-BYT còn hiệu lực
HƯỚNG DẪN IN BẢNG CHÀO GIÁ (BẢN CỨNG): NHÀ THẦU CHỈ CẦN IN CÁC CỘT (THEO THỨ TỰ) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19
GHI CHÚ | KHÔNG ĐƯỢC XÓA CỘT, THÊM CỘT, ĐẢO VỊ TRÍ CÁC CỘT
KHÔNG THAY ĐỔI NỘI DUNG CÁC DÒNG TỪ DÒNG SỐ 1 ĐẾN SỐ 16
KIỂM TRA CHÍNH TẢ, KHOẢNG TRẮNG SAU CÁC LOẠI DẤU CÂU, KIỂM TRA (XÓA) CÁC KHOẢNG TRẮNG VÔ NGHĨA