SỞ Y TẾ TỈNH BR - VT **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **BỆNH VIỆN BÀ RỊA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ**

**BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT TẠI BỆNH VIỆN BÀ RỊA NĂM 2024**

**Hạng mục: Thay thế, sửa chữa vật tư, thiết bị hệ thống Thang máy**

*(Kèm theo Công văn số /BVBR-HCQT ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện Bà Rịa)*

| **TT** | **Nội dung công việc** | **Xuất xứ/Thông số kỹ thuật** | **ĐVT** | **Khối lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp tải thang máy PL2 | - Cáp tải 8XS19+FC12MM dùng trong thang máy Mitsubishi. Loại không mạ. Tiêu chuẩn bôi trơn A1, sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G 3525 của Nhật Bản, (L=150m, 05 sợi/thang) - Sản xuất tại Thái Lan | Thang | 1 |
| 2 | Cáp tải thang máy PL10, PL11, PL12, PL13 | - Cáp tải 8XS19+FC12MM dùng trong thang máy Mitsubishi. Loại không mạ. Tiêu chuẩn bôi trơn A1, sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G 3525 của Nhật Bản, (L=30m, 05 sợi/thang) - Sản xuất tại Thái Lan | Thang | 4 |
| 3 | Cáp Governor thang máy PL2 | - Cáp Governor 8XS19+FC6.5MM dùng trong thang máy. Loại không mạ. Tiêu chuẩn bôi trơn A1, xoắn phải theo kiểu RHOL. Sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 3062 của Đức. (L=160m, 01 sợi/thang)- Xuất xứ: Hàn Quốc. | Thang | 1 |
| 4 | Cáp Governor thang máy PL10, PL11, PL12, PL13 | - Cáp Governor 8XS19+FC6.5MM dùng trong thang máy. Loại không mạ. Tiêu chuẩn bôi trơn A1, xoắn phải theo kiểu RHOL. Sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 3062 của Đức. (L=40m, 01 sợi/thang)- Xuất xứ: Hàn Quốc. | Thang | 4 |
| 5 | Thanh cảm biến cửa cabin của thang máy PL1, PL11, PL13 | - Mã: ESDC-2070RPL-M7C- Xuất xứ: Thái Lan | Bộ | 3 |
| 6 | Bộ kiểm soát dừng tầng của thang máy PL5, PL7 | - Mã: SPM21 - Xuất xứ: Thái Lan | Bộ | 2 |
| 7 | Board nguồn hộp gọi cabin thang máy PL7 | - Mã: ZWS30 -12- Xuất xứ: Thái Lan | Bộ | 1 |
| 8 | Quạt cabin thang máy PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, PL9, PL10, PL11, PL12, PL13. | - Volt (điện áp): 220v; Công suất: 36w; Speed (tốc độ): 1270/1400 vòng/phút) - Mã: YA208C880-01- Xuất xứ: Thái Lan | Bộ | 12 |
| 9 | Bình ắc quy dùng cho cứu hộ tự động khi xảy ra sự cố mất nguồn điện chính của 12 thang máy vận chuyển người | - Ắc quy khô, điện áp 12V, dung lượng 18Ah, kích thước DxRxC: 181x76x167mm- Xuất xứ: Phoenix/Việt Nam | Thang | 12 |
| 10 | Mô tơ cửa cabin thang PL6 | - Mã: SE-JR 80w - Xuất xứ: Thái Lan | Bộ | 1 |
| 11 | Bạc đạn Governor dưới thang máy PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7, PL9, PL10, PL11, PL12, PL13. | - Mã: 6201 - Hiệu: SKF | Cái | 12 |
| 12 | Bánh xe yếm cửa thang PL6 (04 cái/bộ/thang) | - Đường kính phi Ø84 - độ dày 14mm - Xuất xứ: Thái Lan | Bộ | 1 |