## Danh mục
DANH MỤC YÊU CẦU SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2024
(Kèm theo Công văn số /BVBR-TTB ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện Bà Rịa)
STT | Mã tham chiếu | Tên thiết bị, linh kiện, phụ kiện, hạn mục sửa chữa | ĐVT | Model | Hãng SX | Số lượng | Yêu cầu
10 | SC2410 | Đèn điều trị vàng da | Cái | Lulaby led phototherapy system | GE Healthcare | 10 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
10.1 | SC2410.1 | Bóng led cho đền chiếu vàng da | Cái |  |  | 100
10.2 | SC2410.2 | Adapter 24V, 5A | Cái |  |  | 10
11 | SC2411 | Máy bơm tiêm điện |  | 5300 | TOP | 120 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
11.1 | SC2411.4 | Mạch điều khiển | Cái |  |  | 10
11.2 | SC2411.5 | Đuôi kẹp bơm tiêm | Cái |  |  | 20
12 | SC2412 | Máy truyền dịch |  | 3300 | TOP | 97 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
12.1 | SC2412.5 | Mạch điều khiển | Bộ |  |  | 82
20 | SC2420 | Máy ép bao bì |  | HD 650DL | Hawo | 2 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
20.1 | SC2420.1 | Dây truyền động | Bộ |  |  | 4
20.2 | SC2420.2 | Dây ép nhiệt | Bộ |  |  | 4
20.3 | SC2420.3 | Bộ nguồn nhiệt | Bộ |  |  | 1
20.4 | SC2420.4 | Bảng mạch chính | Bộ |  |  | 1
31 | SC2431 | Máy cắt đốt điện cao tần | Máy | Force FX | Covidien | 10 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
31.1 | SC2431.1 | Tấm điện cực trung tính dùng nhiều lần | Cái |  |  | 10
34 | SC2434 | Hệ thống chụp cắt lớp CT16 | Hệ thống | ECLOS | Hitachi | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, chi tiết tại phụ lục yêu cầu về dịch vụ (trang 14)
34.1 | SC2434.3 | Hạng mục 3 (Hệ thống chụp cắt lớp CT16) |  |  |  | 1 | Gói dịch vụ sửa chữa máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt không loại trừ các linh kiện, phụ kiện sau: - Bộ chổi nguồn cao áp (Power Brush Unit): 2 bộ - Bộ chổi quét tín hiệu (Signal Brush Unit): 7 bộ - Bộ phát và thu nhận tín hiệu quang (Khối truyền tín hiệu F06508-1, khối nhận tín hiệu: F06509-2): 01 bộ - Bộ Control Box: 01 bộ - Module detector: tối thiểu 2 cái - Sửa chữa bơm tiêm cản quang 1 nòng: 01 dịch vụ - Thay thế bóng phát tia tương thích hệ thống
40 | SC2440 | Máy siêu âm |  | Vivid S5 | GE Healthcare | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
40.1 | SC2440.2 | Mạch điều khiển đầu dò |  |  |  | 1
41 | SC2441 | Máy siêu âm | Cái | ClearVue350 | Philips | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
46 | SC2446 | Máy X Quang răng chóp | Cái | Vairo DG | Sirona | 2 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
46.1 | SC2446.1 | Detector và phần mềm hoàn thiện |  |  |  | 1
47 | SC2447 | Máy X Quang nhũ ảnh | Cái | Mammomat | Siemens | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, chi tiết tại phụ lục yêu cầu về dịch vụ (trang 18) Sửa chữa các hạng mục liên quan chức năng nâng hạ và xoay
48 | SC2448 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống |  | Nhất An Sinh | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, chi tiết tại phụ lục yêu cầu về dịch vụ (trang 12)
53 | SC2453 | Đèn mổ di động | cái | ATRIA 3 | Tekno | 1 | Bóng đèn dùng cho đèn mổ di động
55 | SC2455 | Máy khám thị lực màu | Máy | HLC-1000 | Eye Love Korea - HuEye | 2 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
55.1 | SC2455.1 | Sửa chữa màn hình và bộ điều khiển | cái |  |  | 2
57 | SC2457 | Máy làm ấm trẻ sơ sinh |  | Lullaby Warmer Prime | GE Healthcare | 10 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
57.1 | SC2457.1 | Điện trở | Bộ |  |  | 1
57.2 | SC2457.2 | Sensor nhiệt đô | Bộ |  |  | 1
57.3 | SC2457.3 | Mạch điều khiển chính | Cái |  |  | 1
58 | SC2458 | Máy giúp thở theo xe | Cái | Resmed | Úc | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
58.1 | SC2458.1 | Pin cho máy giúp thở | Cái |  |  | 2
60 | SC2460 | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy | Anios Aerosept 100VF | AEROSEPT 100VF - Pháp | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
60.1 | SC2460.1 | Đầu phun hóa chất | Bộ |  |  | 1
60.2 | SC2460.2 | Quạt khuếch tán hơi | Bộ |  |  | 1
60.3 | SC2460.3 | Bơm khí nén áp cao | Cái |  |  | 1
60.4 | SC2460.4 | Công tắc | Cái |  |  | 1
61 | SC2461 | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy | Anios Aerosept 250VF | AEROSEPT 250VF - Pháp | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
61.1 | SC2461.1 | Péc phun | Bộ |  |  | 1
61.2 | SC2461.2 | Quạt khuếch tán hơi | Bộ |  |  | 1
61.3 | SC2461.3 | Bơm khí nén áp cao | Cái |  |  | 1
61.4 | SC2461.4 | Công tắc | Cái |  |  | 1
62 | SC2462 | Tủ lạnh bảo quản thuốc, hóa chất | Tủ |  | Alaska/Sanyo | 2 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
62.1 | SC2462.1 | Nguồn | Bộ |  |  | 10
62.2 | SC2462.2 | Lốc lạnh | Bộ |  |  | 10
62.3 | SC2462.3 | Quạt | Bộ |  |  | 10
63 | SC2463 | Tủ nuôi cấy có CO2 | Cái |  |  | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
63.1 | SC2463.1 | Van kết nối bình CO2 và tủ nuôi cấy | Cái |  |  | 1
64 | SC2464 | Máy ly tâm | Cái | MIKRO185 | Hettich | 2 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
64.1 | SC2464.1 | Khóa nắp đậy | Cái |  |  | 1
66 | SC2466 | Máy đo điện tim | Cái | C120 | Cardisuni | 26 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
66.1 | SC2466.1 | Pin cho máy đo điện tim C120 | Cái |  |  | 26
66.2 | SC2466.2 | Cáp đo điện tim | Cái |  |  | 26
67 | SC2467 | Giường, xe đẩy các loại
67.1 | SC2467.1 | Nguồn điều khiển các chức năng cho giường điện | Bộ | PA-64230C | Paramount | 100
67.2 | SC2467.2 | Nệm giường bệnh | Cái |  |  | 242
67.3 | SC2467.3 | Chốt thanh chắn giường bệnh 2 tay quay | Cái |  |  | 180
67.4 | SC2467.4 | Nệm bàn sanh | Cái |  |  | 24
67.5 | SC2467.5 | Sườn bàn sanh Inox | Cái |  |  | 14
67.6 | SC2467.6 | Nệm bàn siêu âm | Cái |  |  | 5
67.7 | SC2467.7 | Bao da nệm giường bệnh nhân | Cái |  |  | 760
67.8 | SC2467.8 | Khớp nối tay quay giường bệnh nhân | Cái |  |  | 210
67.9 | SC2467.9 | Thanh chắn giường bệnh nhân | Cái |  |  | 40
67.10 | SC2467.10 | Bánh xe 15 cm dùng cho xe đẩy nằm | Bộ |  |  | 30
67.11 | SC2467.11 | Nệm dùng cho xe đẩy nằm | Cái |  |  | 50
67.12 | SC2467.12 | Sườn và bánh xe cho xe tiêm thuốc 3 tầng | Cái |  |  | 8
67.13 | SC2467.13 | Bánh xe tiêm thuốc 125 cm | Bộ |  |  | 17
67.14 | SC2467.14 | Sườn gác chân, bánh xe, nệm ngồi cho xe lăn | Cái |  |  | 50
68 | SC2468 | Máy theo dõi bệnh nhân | Cái | Vizor 15 | Heyer | 100 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
68.1 | SC2468.1 | Sensor đo SPO2 | Cái |  |  | 100
68.2 | SC2468.2 | Mạch chức năng đo huyết áp | Cái |  |  | 100
68.3 | SC2468.3 | Bơm chức năng đo huyết áp | Cái |  |  | 100
69 | SC2469 | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Cái | Domelux | Ben-Q | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
69.1 | SC2469.1 | Bộ bóng Led | Bộ |  |  | 1
69.2 | SC2469.2 | Bo điều khiển | Cái |  |  | 1
69.3 | SC2469.3 | Màn hình điều khiển (cảm ứng) | Cái |  |  | 1
69.4 | SC2469.4 | Bộ nguồn AC/DC 24 V | Cái |  |  | 1
70 | SC2470 | Đèn phẫu thuật treo trần | Cái |  | Daray | 8 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
71.1 | SC2471.1 | Bộ bóng Led |  |  |  | 48
71.2 | SC2471.2 | Bo điều khiển |  |  |  | 48
71.3 | SC2471.3 | Màn hình điều khiển (cảm ứng) |  |  |  | 8
71.4 | SC2471.4 | Bộ nguồn AC/DC 24 V |  |  |  | 8
73 | SC2473 | Hệ thống khí y tế | Hệ thống | Kyungwon/Samsung | Hàn Quốc | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, chi tiết tại phụ lục yêu cầu về dịch vụ (trang 19) sửa chữa các hạng mục liên quan chức năng nâng hạ và xoay
75 | SC2475 | Hệ thống PCR | Máy | Sentosa SX 101 (ROTOR-GENE Q) | Eppendorf AG/ Vela Operations | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
75.1 | SC2475.1 | Lỗi kim hút, bộ định vị, đọc mẫu, đọc kết quả, lỗi kết nối | Bộ |  |  | 1