## Danh mục
DANH MỤC YÊU CẦU SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2024
(Kèm theo Công văn số /BVBR-TTB ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện Bà Rịa)
STT | Mã tham chiếu | Tên thiết bị, linh kiện, phụ kiện, hạn mục sửa chữa | ĐVT | Model | Hãng SX | Số lượng | Yêu cầu
1 | SC241 | Các máy gây mê giúp thở |  |  |  |  | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
1.1 | SC241.1 | Máy giúp thở Evita 4 |  | Evita 4 | Draeger | 23 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
1.1.1 | SC241.1.1 | Bo mạch điều khiển bộ trộn | Cái |  |  | 1
1.1.2 | SC241.1.2 | Sensor áp lực | Cái |  |  | 1
1.1.3 | SC241.1.3 | Cáp cảm biến áp lực | Bộ |  |  | 1
1.1.4 | SC241.1.4 | Van thở ra máy Evita | Cái |  |  | 2
1.1.5 | SC241.1.5 | Cảm biến dòng | Cái |  |  | 100
1.1.6 | SC241.1.6 | Cảm biến oxy | Cái |  |  | 23
1.1.7 | SC241.1.7 | Bo màn hình Evita | Cái |  |  | 1
1.1.8 | SC241.1.8 | Bộ nguồn | Cái |  |  | 2
1.1.9 | SC241.1.9 | Nắp khối thở Evita 4 | Cái |  |  | 3
1.1.10 | SC241.1.10 | Cảm biến dòng sơ sinh | Cái |  |  | 3
1.1.11 | SC241.1.11 | Đầu cảm biến | Cái |  |  | 15
1.1.12 | SC241.1.12 | Bộ làm ấm, ẩm oxy nhi, sơ sinh | Bộ |  |  | 1
1.1.13 | SC241.1.13 | Bình ẩm oxy sơ sinh | Cái |  |  | 1
1.2 | SC241.2 | Máy giúp thở Savina |  | Savina | Draeger | 5 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
1.2.1 | SC241.2.1 | Nguồn máy Savina | Cái |  |  | 4
1.2.2 | SC241.2.2 | Bộ Cảm biến Oxy Savina | Bộ |  |  | 10
1.2.3 | SC241.2.3 | Cảm biến dòng | Cái |  |  | 75
1.2.4 | SC241.2.4 | Van thở ra máy Savina | Cái |  |  | 4
1.2.5 | SC241.2.5 | Bộ Pin máy Savina | Bộ |  |  | 5
1.2.6 | SC241.2.6 | Bộ kit Savina 6 năm | Bộ |  |  | 5
1.3 | SC241.3 | Máy gây mê Fabius |  | Fabius | Draeger | 8 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
1.3.1 | SC241.3.1 | Núm xoay | Cái |  |  | 2
1.3.2 | SC241.3.2 | Màn hình Fabius | Cái |  |  | 1
1.3.3 | SC241.3.3 | Cáp màn hình | Sợi |  |  | 1
1.3.4 | SC241.3.4 | Bộ kit Fabius 3 năm | Cái |  |  | 1
1.3.5 | SC241.3.5 | Bộ kit Cosy 2 năm | Cái |  |  | 1
1.3.6 | SC241.3.6 | Cảm biến oxy | Cái |  |  | 8
1.3.7 | SC241.3.7 | Cảm biến dòng | Cái |  |  | 40
1.4 | SC241.4 | Máy giúp thở V300 |  | V300 | Draeger | 1 | Máy giúp thở V
1.4.1 | SC241.4.1 | Van điện từ | Cái |  |  | 1
1.4.2 | SC241.4.2 | Cảm biến Air - Oxy | Cái |  |  | 1
2 | SC242 | Hệ thống phẫu thuật nội soi |  |  | Karl Storz | 1 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
2.1 | SC242.1 | Sửa chữa Camera nội soi |  |  |  | 2 | Sửa chữa, thay thế linh kiện xử lý lỗi ảnh mờ, có đốm mờ, hình ảnh truyền không ổn định. Hoàn thiện sửa chữa đưa vào sử dụng.
2.2 | SC242.2 | Sữa chữa máy bơm CO2 |  |  |  | 1 | Sửa chữa, thay thế cảm biến lưu lượng, Cảm biến áp lực, van silicon bên trong máy bơm khí CO2. Hoàn thiện sửa chữa đưa vào sử dụng.
3 | SC243 | Hệ thống phẫu thuật nội soi tổng quát |  |  | Karl Storz | 1 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
3.1 | SC243.1 | Ống soi 30 độ, đường kính 10 mm dài 330mm ngoại tổng quát | Cái |  |  | 2 | Ống soi quang học, góc soi nghiêng 30 độ, tầm nhìn mở rộng, đường kính 10 mm, dài 31 cm, hấp tiệt trùng được
3.2 | SC243.2 | Ống soi 0 độ, đường kính 10 mm dài 330mm sản | Cái |  |  | 1 | Ống soi quang học, góc soi thẳng 0 độ, tầm nhìn mở rộng, đường kính 10 mm, dài 31 cm, hấp tiệt trùng được
3.3 | SC243.3 | Camera nội soi tổng quát |  |  |  | 2 | Đầu camera Full HD 1 chíp, 50/60 Hz, tiêu cự cố định, chế độ quét liên tục, ngâm được, tiệt trùng được bằng gas và plasma, độ dài tiêu cự f = 16 mm, 2 nút bấm trên đầu camera có thể lập trình được. Mô-đun liên kết xử lý hình ảnh dùng cho ống soi mềm video và đầu camera 1 chíp, nguồn điện 200 - 240 VAC, 50/60 Hz
3.4 | SC243.4 | Troca 10 trơn | Cái |  |  | 10 | Ống thông không van, cỡ 11 mm, dài 10.5 cm
3.5 | SC243.5 | Van đa năng, cỡ 11 mm | Cái |  |  | 10 | Van đa năng, cỡ 11 mm
3.6 | SC243.6 | Nòng trong trocar, đầu hình tháp, cỡ 11 mm | Cái |  |  | 10 | Nòng trong trocar, đầu hình tháp, cỡ 11 mm
3.7 | SC243.7 | Troca 5 trơn | Cái |  |  | 5 | Ống thông không van, cỡ 6 mm, dài 10.5 cm
3.8 | SC243.8 | Van trocar đa năng, cỡ 6 mm | Cái |  |  | 5 | Van trocar đa năng, cỡ 6 mm
3.9 | SC243.9 | Nòng trong Trocar, đầu hình tháp, cỡ 6 mm | Cái |  |  | 5 | Nòng trong Trocar, đầu hình tháp, cỡ 6 mm
3.10 | SC243.10 | Nắp đậy troca 10 | Cái |  |  | 50 | Nắp đậy, cỡ 5 mm, hấp tiệt trùng được, sử dụng với trocar cỡ 6 mm
3.11 | SC243.11 | Nắp đậy troca 5 | Cái |  |  | 25 | Nắp đậy, cỡ 10 mm, hấp tiệt trùng được, sử dụng với trocar cỡ 11 mm
3.12 | SC243.12 | Vỏ (đen) nội soi kéo, kelly | Cái |  |  | 10 | Vỏ ngoài bằng kim loại, được bọc cách điện, có đầu nối khóa LUER dùng cho vệ sinh, cỡ 5 mm, dài 36 cm
3.13 | SC243.13 | Kẹp chỉ, loại trung bình | Cái |  |  | 2 | Dụng cụ khâu lỗ trocar qua daI, cỡ 2.8 mm, dài 17 cm
3.14 | SC243.14 | Cây rửa dụng cụ nội soi | Cái |  |  | 10 | Chổi vệ sinh
3.15 | SC243.15 | Móc mono | Cái |  |  | 3 | Điện cực bóc tách và đốt cầm máu đơn cực, đầu hình L, cỡ 5 mm, dài 36 cm
3.16 | SC243.16 | Dây nguồn sáng | Cái |  |  | 2 | Dây dẫn sáng bằng sợi quang, đầu nối thẳng, chịu nhiệt tốt, tăng cường truyền ánh sáng, đường kính 4.8 mm, dài 250 cm
3.17 | SC243.17 | Dây bơm CO2 | Cái |  |  | 5 | Dây bơm khí, tiệt trùng được, đường kính bên trong 9 mm, dài 250 cm
3.18 | SC243.18 | Dây cắt đốt Bipolar lưỡng cực dùng trong nội soi | Cái |  |  | 10 | Dây đốt cao tần lưỡng cực, dài 300 cm, khoảng cách giữa 2 chân cắm 28.58 mm
3.19 | SC243.19 | Dây rửa bụng | Cái |  |  | 5 | Dây silicon
3.20 | SC243.20 | Kelly nội soi | Cái |  |  | 5 | Ruột kẹp KELLY, dài, dùng gắp và bóc tách, hàm hoạt động đôi, cỡ 5 mm, dài 36 cm
3.21 | SC243.21 | Vỏ ngoài Kelly nội soi | Cái |  |  | 5 | Vỏ ngoài bằng kim loại, được bọc cách điện, có đầu nối khóa LUER dùng cho vệ sinh, cỡ 5 mm, dài 36 cm
3.22 | SC243.22 | Tay cầm nhựa Kelly nội soi | Cái |  |  | 5 | Tay cầm nhựa có khóa, có đầu nối dùng cho đốt cầm máu đơn cực
3.23 | SC243.23 | Kéo nội soi cong | Cái |  |  | 10 | Ruột kéo cắt mô METZENBAUM, hàm cong ngắn, cỡ 5 mm, dài 36 cm, hàm hoạt động đôi
3.24 | SC243.24 | Vỏ ngoài Kéo nội soi cong | Cái |  |  | 10 | Vỏ ngoài bằng kim loại, được bọc cách điện, có đầu nối khóa LUER dùng cho vệ sinh, cỡ 5 mm, dài 36 cm
3.25 | SC243.25 | Tay cầm nhựa Kéo nội soi cong | Cái |  |  | 10 | Tay cầm nhựa không khóa, có đầu nối dùng cho đốt cầm máu đơn cực
3.26 | SC243.26 | Kéo nội soi thẳng | Cái |  |  | 10 | Ruột kéo loại thẳng, hàm tác động đôi, cỡ 5 mm, dài 36 cm
3.27 | SC243.27 | Vỏ ngoài Kéo nội soi thẳng | Cái |  |  | 10 | Vỏ ngoài bằng kim loại, được bọc cách điện, có đầu nối khóa LUER dùng cho vệ sinh, cỡ 5 mm, dài 36 cm
3.28 | SC243.28 | Tay cầm nhựa Kéo nội soi thẳng | Cái |  |  | 10 | Tay cầm nhựa không khóa, có đầu nối dùng cho đốt cầm máu đơn cực
3.29 | SC243.29 | Kẹp lưỡng cực | Cái |  |  | 10 | Ruột kẹp đốt lưỡng cực, chiều rộng hàm 3 mm, cỡ 5 mm, dài 33 cm
3.30 | SC243.30 | Tay cầm nhựa Kẹp lưỡng cực | Cái |  |  | 10 | Tay cầm nhựa dùng cho kẹp đốt lưỡng cực
3.31 | SC243.31 | Ống vỏ ngoài Kẹp lưỡng cực | Cái |  |  | 10 | Ống vỏ ngoài, dài 33 cm, cho dụng cụ nội soi lưỡng cực
3.32 | SC243.32 | Vỏ trong Kẹp lưỡng cực | Cái |  |  | 10 | Vỏ trong, dài 33 cm, cho dụng cụ nội soi lưỡng cực
3.33 | SC243.33 | Kẹp phẫu tích BABCOCK | Cái |  |  | 10 | Ruột kẹp phẫu tích Babcock, không sang chấn, hàm có cửa sổ, cỡ 5 mm, dài 36 cm, hàm hoạt động đôi.
3.34 | SC243.34 | Vỏ ngoài Kẹp phẫu tích BABCOCK | Cái |  |  | 10 | Vỏ ngoài bằng kim loại, được bọc cách điện, có đầu nối khóa LUER dùng cho vệ sinh, cỡ 5 mm, dài 36 cm
3.35 | SC243.35 | Tay cầm nhựa Kẹp phẫu tích BABCOCK | Cái |  |  | 10 | Tay cầm nhựa có khóa, có đầu nối dùng cho đốt cầm máu đơn cực
3.36 | SC243.36 | Lam kẹp ruột nội soi | Cái |  |  | 3 | Ruột kẹp dùng kẹp ruột, hàm có cửa sổ, cỡ 5 mm, dài 36 cm, hàm hoạt động đôi
3.37 | SC243.37 | Vỏ ngoài Lam kẹp ruột nội soi | Cái |  |  | 3 | Vỏ ngoài bằng kim loại, được bọc cách điện, có đầu nối khóa LUER dùng cho vệ sinh, cỡ 5 mm, dài 36 cm
3.38 | SC243.38 | Tay cầm nhựa Lam kẹp ruột nội soi | Cái |  |  | 3 | Tay cầm nhựa có khóa, có đầu nối dùng cho đốt cầm máu đơn cực
3.39 | SC243.39 | Kẹp kim nội soi trái | Cái |  |  | 2 | Kềm mang kim, ruột làm bằng wonfram cacbua, tay cầm gập góc có khóa, hàm cong sang trái, cỡ 5 mm, dài 33 cm
3.40 | SC243.40 | Kẹp kim nội soi phải | Cái |  |  | 2 | Kềm mang kim, ruột làm bằng vonfram cacbua, tay cầm gập góc có khóa, hàm cong sang phải, cỡ 5 mm, dài 33 cm
4 | SC244 | Hệ thống phẫu thuật nội soi tai mũi họng |  |  | Karl Storz | 1 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
4.1 | SC244.1 | Bộ phận khoan và bào mô | Hệ thống |  |  | 1 | Bộ phận khoan, bào mô, thiết bị điều khiển động cơ với màn hình màu cảm ứng, hai ngõ ra cho động cơ, nguồn điện 100 – 240 VAC, 50/60 Hz. Bộ bơm hút hoặc tưới rửa, bao gồm dây điện nguồn, nguồn điện 100 – 240 VAC, 50/60 Hz. Động cơ tốc độ cao, loại nhỏ, tốc độ tối đa 80,000 vòng/phút, gồm có: Động cơ tốc độ cao, Dây kết nối động cơ.
4.2 | SC244.2 | Động cơ tốc độ cao, loại nhỏ, tốc độ tối đa 80,000 vòng/phút |  |  |  | 1 | Động cơ tốc độ cao, loại nhỏ, tốc độ tối đa 80,000 vòng/phút, gồm có: Động cơ tốc độ cao, không dây kết nối: 20363133; Dây kết nối động cơ với UNIDRIVE SELECT UM600: 20363233
4.3 | SC244.3 | Bộ ống, tưới rửa dùng cho bộ phận khoan và bào mô |  |  |  | 1 | Bộ ống, tưới rửa, UNIDRIVE®, vô trùng, dùng một lần, gói 10 cái, để sử dụng với Karl Storzz ENDOMAT® SELECT UP220
4.4 | SC244.4 | Tay khoan loại thẳng | Cái |  |  | 1 | Tay khoan tốc độ cao, 70 mm, thẳng, 80.000 vòng/phút, tích hợp hệ thống tưới, để sử dụng với động cơ vi mô tốc độ cao.
4.5 | SC244.5 | Tay khoan loại cong | Cái |  |  | 1 | Tay khoan tốc độ cao, 70 mm, gập góc, 80.000 vòng/phút, tích hợp hệ thống tưới, để sử dụng với động cơ vi mô tốc độ cao.
4.6 | SC244.6 | Mũi mài thẳng | Mũi |  |  | 15 | Mũi mài thẳng bằng vonfram cacbua, không gỉ, cỡ từ 0.6mm-7mm, dài 7 cm
4.7 | SC244.7 | Mũi mài kim cương | Mũi |  |  | 15 | Mũi mài kim cương, không gỉ, dài 7 cm, cỡ từ đường kính 0.6mm-7mm, dài 7cm
4.8 | SC244.8 | Bộ soi treo thanh quản
4.9 | SC244.9 | Ống soi (Bộ soi treo thanh quản) | Cái |  |  | 1 | Ống soi treo thanh quản, cỡ trung bình, góc nhìn tam giác đứng, hai kênh bên tích hợp kênh dẫn sáng và kênh hút khói, chiều dài 17 cm. Ống thích hợp cho quan sát mép trước thanh quản; Kích thước ngoài của đầu ống: 16 x 29.5 mm; Kích thước trong của đầu ống: 13 x 16 mm
4.10 | SC244.10 | Kênh dẫn sáng (Bộ soi treo thanh quản) | Cái |  |  | 1 | Kênh dẫn sáng, dài 16 cm, sử dụng cho ống soi treo thanh quản trên
4.11 | SC244.11 | Ống soi treo thanh quản (Bộ soi treo thanh quản) | Cái |  |  | 1 | Ống soi treo thanh quản, tích hợp kênh để gắn ống kính nội soi, cho người lớn và thiếu niên, chiều dài 17 cm, đầu ống mở rộng, đầu ống được thiết kế cong thích hợp cho nâng nắp thanh quản và tối ưu hóa quan sát mép trước thanh quản. Kích thước ngoài của đầu ống: 20 x 21 mm; Kích thước trong của đầu ống: 10.5 x 13.3 mm
4.12 | SC244.12 | Clip kẹp sáng (Bộ soi treo thanh quản) | Cái |  |  | 1 | Clip kẹp sáng
4.13 | SC244.13 | Kênh hút khói (Bộ soi treo thanh quản) | Cái |  |  | 2 | Kênh hút khói
4.14 | SC244.14 | Ống soi thẳng hướng 15 độ (Bộ soi treo thanh quản) | Cái |  |  | 1 | Ống soi thẳng hướng 15 độ, đường kính 4mm dài 17 cm, hấp tiệt khuẩn được, góc đặt mắt 45 độ, tích hợp kênh sáng
4.15 | SC244.15 | Cán treo (Bộ soi treo thanh quản) | Cái |  |  | 1 | Giá đỡ ống soi treo thanh quản, gắn vòng kim loại, đường kính 9 cm, dài 34 cm; Thanh đỡ; Thàn chèn ngực
4.16 | SC244.16 | Kềm bấm (Bộ soi treo thanh quản) | Cái |  |  | 1 | Forceps kẹp, hàm hình tam giác cong lên phía bên trái, có kênh vệ sinh, chiều dài làm việc 23 cm.
4.17 | SC244.17 | Forceps kẹp (Bộ soi treo thanh quản) | Cái |  |  | 1 | Forceps kẹp, không có khóa, hàm hình tam giác cong lên phía bên phải, có kênh vệ sinh, chiều dài làm việc 23 cm.
4.18 | SC244.18 | Forceps vi phẫu (Bộ soi treo thanh quản) | Cái |  |  | 1 | Forceps vi phẫu, thẳng, hàm 2 mm hình chén, có kênh vệ sinh, chiều dài làm việc 23cm.
4.19 | SC244.19 | Kéo trái (Bộ soi treo thanh quản) | Cái |  |  | 1 | Kéo cong sang phải, vỏ thuôn dần về phía đầu xa, có kênh vệ sinh, chiều dài làm việc 23 cm
4.20 | SC244.20 | Kéo phải (Bộ soi treo thanh quản) | Cái |  |  | 1 | Kéo cong sang trái, vỏ thuôn dần về phía đầu xa, có kênh vệ sinh, chiều dài làm việc 23 cm
4.21 | SC244.21 | Ống hút (Bộ soi treo thanh quản) | Cái |  |  | 1 | Ống hút đường kính ngoài 2.5 mm, chiều dài làm việc 23 cm
4.22 | SC244.22 | Ống hút đầu tròn (Bộ soi treo thanh quản) | Cái |  |  | 1 | Ống hút đầu tròn, cong lên trên, đường kính ngoài 3 mm, chiều dài làm việc 23 cm
4.23 | SC244.23 | Ống soi 30 độ dài 18 cm, đường kính 4mm (Bộ soi treo thanh quản) | Cái |  |  | 1 | Ống soi quang học, góc soi nghiêng 30°, tầm nhìn mở rộng, đường kính 4 mm, dài 18cm, hấp tiệt trùng được
4.24 | SC244.24 | Ống soi 0 độ dài 18 cm, đường kính 4mm (Bộ soi treo thanh quản) | Cái |  |  | 1 | Ống soi quang học, góc soi thẳng 0°, tầm nhìn mở rộng, đường kính 4 mm, dài 18 cm, hấp tiệt trùng được
4.25 | SC244.25 | Ống soi quang học góc soi thẳng 0 độ, đường kính 2.7 mm, dài 11cm (Bộ soi treo thanh quản) | Cái |  |  | 1 | Ống soi quang học, góc soi thẳng 0°, đường kính 2.7 mm, dài 11cm, hấp tiệt trùng được
4.26 | SC244.26 | Ống nội soi 0 độ 2,7mm | Cái |  |  | 4 | Ống soi quang học, góc soi thẳng 0°, đường kính 2.7 mm, dài 11cm, hấp tiệt trùng được
4.27 | SC244.27 | Ống nội soi 70 độ | Cái |  |  | 2 | Ống soi quang học, góc soi nghiêng 30°, đường kính 2.7 mm, dài 11 cm, hấp tiệt trùng được
4.28 | SC244.28 | Ống soi 0 độ dài 18 cm, đường kính 4mm | Cái |  |  | 2 | Ống soi quang học, góc soi thẳng 0°, tầm nhìn mở rộng, đường kính 4 mm, dài 18 cm, hấp tiệt trùng được
4.29 | SC244.29 | Màn hình nội soi chuyên dụng | Cái |  |  | 1 | Màn hình chuyên dùng cho nội soi, kích thước tối thiểu 24 inch tỹ lệ 16:10, độ phân giải 1920x1200, góc nhìn 178/178. Cổng vào tín hiệu có DP 1.2, HDMI 2.0, DVI. SDI1, S Video, USB, RS-232C; Cổng ra: DVI, SDI1, S Video.
5 | SC245 | Hệ thống nội soi niệu |  |  | Karl Storz | 1 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
5.1 | SC245.1 | Ống soi quang học góc soi nghiêng 30 độ đường kính 4mm dài 300mm | Cái |  |  | 1 | Ống soi quang học, góc soi nghiêng 30 độ, tầm nhìn mở rộng, đường kính 4 mm, dài 30 cm, hấp tiệt trùng được
5.2 | SC245.2 | Tay cắt chủ động dùng cho điện cực 1 chân | Cái |  |  | 1 | Tay cắt chủ động dùng cho điện cực 1 chân, ở trạng thái nghỉ mũi điện cực nằm bên ngoài vỏ
5.3 | SC245.3 | Vỏ bao ngoài | Cái |  |  | 1 | Vỏ bao ngoài 26Fr. Mỏ hình xiên, có 2 đường nước vào và ra, vỏ trong có đầu bằng Ceramic có thể xoay được
5.4 | SC245.4 | Điện cực cắt đốt vòng | Cái |  |  | 6 | Điện cực cắt đốt vòng, loại 1 chân, gập góc, cỡ 24/26 Fr.
5.5 | SC245.5 | Điện cực cắt đốt cầm máu | Cái |  |  | 6 | Điện cực cắt đốt cầm máu, loại 1 chân, đầu nhọn, cỡ 24/26 Fr.
5.6 | SC245.6 | Điện cực hình con lăn | Cái |  |  | 6 | Điện cực hình con lăn, loại 1 chân, đường kính 5 mm, cỡ 24/26 Fr.
6 | SC246 | Hệ thống nội soi khớp |  |  | Karl Storz | 1 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
6.1 | SC246.1 | Ống soi 70 độ | Cái |  |  | 1 | Ống soi quang học, góc soi nghiêng 30°, đường kính 2.7 mm, dài 11 cm, hấp tiệt trùng được
6.2 | SC246.2 | Cây ngắm dây chằng chéo trước | Cái |  |  | 1 | Cây định vị xương chày, dùng trong tái tạo dây chằng chéo trước, góc đường hầm nằm giữa góc 40° và 55°, có thể điều chỉnh tăng 5°
6.3 | SC246.3 | Cây ngắm dây chằng chéo sau | Cái |  |  | 1 | Cây định vị xương chày, dùng trong tái tạo dây chằng chéo sau
6.4 | SC246.4 | Kìm cắt sụn 15 độ | Cái |  |  | 1 | Kềm gặm, loại cắt xuyên, răng ngang, độ rộng cắt 3.4 mm, hàm cong, cong lên 15°, đường kính vỏ ngoài 3 mm, thẳng, Tay cầm có đầu nối dùng vệ sinh dụng cụ, chiều dài làm việc 19 cm
6.5 | SC246.5 | Kìm cắt sụn 30 độ | Cái |  |  | 1 | Kềm gặm, loại cắt xuyên, độ rộng cắt 3.4 mm, hàm thẳng, vỏ ngoài đường kính 3 mm, cong sang trái 30°, tay cầm có đầu nối dùng vệ sinh dụng cụ, chiều dài làm việc 12 cm
6.6 | SC246.6 | Cây đẩy chỉ nội soi | Cái |  |  | 1 | Dụng cụ thắt gút, chiều dài làm việc 18 cm
6.7 | SC246.7 | Dụng cụ thắt gút và cắt chỉ | Cái |  |  | 1 | Dụng cụ thắt gút và cắt chỉ, dùng cắt chỉ đến cỡ USP 2, chiều dài làm việc 15 cm, gồm có: Ruột và lưỡi dao; Tay cầm.
6.8 | SC246.8 | Dụng cụ cắt chỉ | Cái |  |  | 1 | Dụng cụ cắt chỉ dùng cắt chỉ kích cỡ đến USP 2
6.9 | SC246.9 | Cây móc chỉ nội soi cong phải | Cái |  |  | 1 | Que khâu dùng cho chỉ đến cỡ USP 1, mũi đầu xa cong 25° sang phải, chiều dài làm việc 15cm
6.10 | SC246.10 | Cây móc chỉ nội soi cong trái | Cái |  |  | 1 | Que khâu dùng cho chỉ đến cỡ USP 1, mũi đầu xa cong 25° sang trái, chiều dài làm việc 15cm, dùng cho tay cầm.
6.11 | SC246.11 | Tay cầm dùng cho cây móc chỉ nội soi cong trái | Cái |  |  | 1 | Tay cầm, hoàn chỉnh, dùng đẩy chỉ lên đến cỡ USP 1, gồm có: Tay cầm; Bộ truyền động
6.12 | SC246.12 | Móc dùng cho cây móc chỉ nội soi cong trái | Cái |  |  | 1 | Móc, chiều dài làm việc 15cm
6.13 | SC246.13 | Que khâu dùng cho cây móc chỉ nội soi cong trái loại cong trái | Cái |  |  | 1 | Que khâu, dùng cho chỉ đến cỡ USP 1, đầu xa cong mạnh về bên trái, chiều dài làm việc 15cm
6.14 | SC246.14 | Que khâu dùng cho cây móc chỉ nội soi cong trái loại cong phải | Cái |  |  | 1 | Que khâu, dùng cho chỉ đến cỡ USP 1, đầu xa cong mạnh về bên phải, chiều dài làm việc 15cm
6.15 | SC246.15 | Kìm gắp chỉ nội soi cong phải | Cái |  |  | 1 | Kềm gắp chỉ dùng gặm mô mềm và gắp chỉ khâu trong phẫu thuật nội soi khớp vai, đường kính vỏ ngoài 3.5 mm, cong sang trái, vỏ ngoài cũng cong sang trái, tay cầm với đầu nối vệ sinh, chiều dài làm việc 15 cm
6.16 | SC246.16 | Kìm gắp chỉ nội soi cong trái | Cái |  |  | 1 | Kềm gắp chỉ, dùng gặm mô mềm và gắp chỉ khâu trong phẫu thuật nội soi khớp vai, đường kính vỏ ngoài 3.5 mm, cong sang phải, vỏ ngoài cũng cong sang phải, tay cầm với đầu nối vệ sinh, chiều dài làm việc 15 cm
6.17 | SC246.17 | Tay bào mô nội soi khớp | Cái |  |  | 1 | Tay bào mô, tốc độ lên đến 8000 vòng/phút
6.18 | SC246.18 | Lưỡi bào mô dùng với tay bào mô nội soi khớp | Cái |  |  | 1 | Lưỡi bào mô chủ động toàn bán kính tái sử dụng được, tiệt trùng được, đường kính 5.5 mm, chiều dài làm việc 120 mm sử dụng
7 | SC247 | Hệ thống tán sỏi niệu ngược dòng bằng Laser | cái | LaserClast | Richard Wolf, EMS | 1 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
7.1 | SC247.1 | Bộ quang học nhận diện Laser |  |  |  | 1
8 | SC248 | Các máy khử rung tim
8.1 | SC248.1 | Các máy khử rung tim | cái | TEC-5631 | Nihon Kohden | 10 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
8.1.1 | SC248.1.1 | Bộ pin |  |  |  | 10
8.1.2 | SC248.1.2 | Bộ cáp điện tim |  |  |  | 4
8.2 | SC248.2 | Các máy khử rung tim | cái | Reanibex 800 | Osatu | 4 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
8.2.1 | SC248.2.1 | Bộ pin |  |  |  | 4
8.2.2 | SC248.2.2 | Bộ cáp điện tim |  |  |  | 4
8.3 | SC248.3 | Các máy khử rung tim | Cái | Lifepak 20E | Philips | 1
8.3.1 | SC248.3.1 | Bộ pin | Bộ |  |  | 1
8.3.2 | SC248.3.2 | Bộ cáp điện tim | Bộ |  |  | 1
9 | SC249 | Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị
9.1 | SC249.1 | Áp kế lò xo | Cái |  |  | 47 | Kiểm định phương tiện đo lường nhóm 2
9.2 | SC249.2 | Huyết áp kế | Cái |  |  | 44 | Kiểm định phương tiện đo lường nhóm 2
9.3 | SC249.3 | Nhiệt ẩm kế | Cái |  |  | 5 | Kiểm định phương tiện đo lường nhóm 2
9.4 | SC249.4 | Nhiệt kế tủ lạnh (01 điểm nhiệt) | Cái |  |  | 45 | Kiểm định phương tiện đo lường nhóm 2
9.5 | SC249.5 | Cân bàn | Cái |  |  | 13 | Kiểm định phương tiện đo lường nhóm 2
9.6 | SC249.6 | Cân đồng hồ lò xo | Cái |  |  | 16 | Kiểm định phương tiện đo lường nhóm 2
9.7 | SC249.7 | Cân điện tử | Cái |  |  | 2 | Kiểm định phương tiện đo lường nhóm 2
9.8 | SC249.8 | Huyết áp kế điện tử | Cái |  |  | 69 | Kiểm định phương tiện đo lường nhóm 2
9.9 | SC249.9 | Nhiệt kế điện tử | Cái |  |  | 84 | Kiểm định phương tiện đo lường nhóm 2
9.10 | SC249.10 | Nồi hơi, nồi hấp tiệt trùng | Cái |  |  | 10 | Kiểm định An toàn áp lực
9.11 | SC249.11 | Đồng hồ áp | Cái |  |  | 33 | Kiểm định An toàn áp lực
9.12 | SC249.12 | Bình chứa khí nén | Cái |  |  | 9 | Kiểm định An toàn áp lực
9.13 | SC249.13 | Máy ly tâm | Cái |  |  | 9 | Kiểm định An toàn sinh học
9.14 | SC249.14 | Tủ lạnh | Cái |  |  | 13 | Kiểm định An toàn sinh học
9.15 | SC249.15 | Pipet | Cái |  |  | 26 | Kiểm định An toàn sinh học
9.16 | SC249.16 | Tủ ấm | Cái |  |  | 2 | Kiểm định An toàn sinh học
9.17 | SC249.17 | Tủ An toàn sinh học | Cái |  |  | 3 | Kiểm định An toàn sinh học
9.18 | SC249.18 | Tủ sấy | Cái |  |  | 2 | Kiểm định An toàn sinh học
9.19 | SC249.19 | Máy gây mê kèm thở | Cái |  |  | 13 | Kiểm định theo thông tư số: 05/2022/TT-BYT
9.20 | SC249.20 | Máy giúp thở | Cái |  |  | 40 | Kiểm định theo thông tư số: 05/2022/TT-BYT
9.21 | SC249.21 | Máy sốc tim | Cái |  |  | 11 | Kiểm định theo thông tư số: 05/2022/TT-BYT
9.22 | SC249.22 | Dao mổ điện cao tần | Cái |  |  | 15 | Kiểm định theo thông tư số: 05/2022/TT-BYT
9.23 | SC249.23 | Máy thận nhân tạo | Cái |  |  | 64 | Kiểm định theo thông tư số: 05/2022/TT-BYT
10 | SC2410 | Đèn điều trị vàng da | Cái | Lulaby led phototherapy system | GE Healthcare | 10 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
10.1 | SC2410.1 | Bóng led cho đền chiếu vàng da | Cái |  |  | 100
10.2 | SC2410.2 | Adapter 24V,5A | Cái |  |  | 10
11 | SC2411 | Máy bơm tiêm điện |  | 5300 | TOP | 120 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
11.1 | SC2411.1 | Pin sạc | Bộ |  |  | 120
11.2 | SC2411.2 | Bơm cho máy bơm tiêm | Cái |  |  | 89
11.3 | SC2411.3 | Mạch nguồn sạc | Bộ |  |  | 107
12 | SC2412 | Máy truyền dịch |  | 3300 | TOP | 97 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
12.1 | SC2412.1 | Pin sạc | Bộ |  |  | 97
12.2 | SC2412.2 | Đệm cửa | Cái |  |  | 97
12.3 | SC2412.3 | Mạch nguồn sạc | Bộ |  |  | 82
12.4 | SC2412.4 | Sensor cảm biến đếm giọt | Cái |  |  | 77
13 | SC2413 | Máy giặt vắt |  | LS-355 PME | GIRBAU | 4 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
13.1 | SC2413.1 | Điện trở đun nước nóng | Bộ |  |  | 18
13.2 | SC2413.2 | Van điện từ xã nước tự động | Bộ |  |  | 3
13.3 | SC2413.3 | Bạc đạn mô tơ giặt, gia công đóng sơ mi ổ chứa bạc đạn | Bộ |  |  | 8
13.4 | SC2413.4 | Bạc đạn mô tơ vắt, gia công đóng sơ mi ổ chứa bạc đạn | Bộ |  |  | 7
13.5 | SC2413.5 | Dây cu ro | Dây |  |  | 18
13.6 | SC2413.6 | Sửa chữa mô tơ giặt | Cái |  |  | 2
13.7 | SC2413.7 | Sửa chữa mô tơ vắt | Cái |  |  | 2
13.8 | SC2413.8 | Khởi động từ mô tơ vắt | Cái |  |  | 6
13.9 | SC2413.9 | Khởi động từ mô tơ giặt | Cái |  |  | 14
13.10 | SC2413.10 | Main board | Cái |  |  | 2
13.11 | SC2413.11 | Sửa chữa bảng mạch chính | Cái |  |  | 4
13.12 | SC2413.12 | Mô tơ giặt | Cái |  |  | 1
13.13 | SC2413.13 | Mô tơ vắt | Cái |  |  | 1
13.14 | SC2413.14 | Khởi động từ cấp nguồn điện trở 65 Apme | Cái |  |  | 3
13.15 | SC2413.15 | Bàn phím | Cái |  |  | 3
13.16 | SC2413.16 | Công tắc cửa chương trình | Cái |  |  | 2
13.17 | SC2413.17 | Rơ le ampe mô tơ vắt | Cái |  |  | 3
13.18 | SC2413.18 | Bạc đạn lồng giặt | Bộ |  |  | 2
13.19 | SC2413.19 | Rơ le ampe mô tơ giặt | Cái |  |  | 4
14 | SC2414 | Máy sấy đồ vải |  | STI 54SE | Girbau | 4 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
14.1 | SC2414.1 | Bạc đạn mô tơ quạt hút | Bộ |  | SKF | 2
14.2 | SC2414.2 | Bạc đạn mô tơ đảo | Bộ |  |  | 2
14.3 | SC2414.3 | Bạc đạn trung gian | Bộ |  |  | 2
14.4 | SC2414.4 | Dây cu ro | Dây |  |  | 12
14.5 | SC2414.5 | Bảng mạch chính | Cái |  |  | 2
14.6 | SC2414.6 | Khởi động từ cấp nguồn bộ điện trở 24V/120Ampe | Cái |  |  | 4
14.7 | SC2414.7 | Rơ le trung gian 24Vac/ 10 Ampe | Cái |  |  | 2
14.8 | SC2414.8 | Khởi động từ mô tơ hút nhiệt 15 Ampe | Cái |  |  | 3
14.9 | SC2414.9 | Khởi động từ mô tơ đảo | Cái |  |  | 14
14.10 | SC2414.10 | Rơ le dòng 3 pha mô tơ quát hút nhiệt 27 Ampe | Cái |  |  | 2
14.11 | SC2414.11 | Rơ le dòng 3 pha mô tơ đảo | Cái |  |  | 3
14.12 | SC2414.12 | Sensor nhiệt độ | Cái |  |  | 2
14.13 | SC2414.13 | Đầu dò nhiệt | Cái |  |  | 2
14.14 | SC2414.14 | Điên trở sấy 220v/ 4KW | Dây |  |  | 18
15 | SC2415 | Máy hấp tiệt trùng 2 cửa 766 lít |  | Amsco century | Steris | 2 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
15.1 | SC2415.1 | Đệm cửa 26 inch | Cái |  |  | 6
15.2 | SC2415.2 | Phụ tùng van S35/S37 | Cái |  |  | 12
15.3 | SC2415.3 | Phụ tùng van S2/S9 | Cái |  |  | 8
15.4 | SC2415.4 | Phụ tùng Van S3 | Cái |  |  | 4
15.5 | SC2415.5 | Van giảm áp | Bộ |  |  | 1
15.6 | SC2415.6 | Bộ điều khiển chạm tay | Bộ |  |  | 3
15.7 | SC2415.7 | Bẫy hơi nước | Cái |  |  | 4
15.8 | SC2415.8 | Bo điều khiển mực nước nồi đun | Bộ |  |  | 3
15.9 | SC2415.9 | Công tắc áp suất đệm cửa | Cái |  |  | 4
15.10 | SC2415.10 | Cảm biến đóng mở cửa | Cái |  |  | 2
15.11 | SC2415.11 | Bơm chân không | Cái |  |  | 1
15.12 | SC2415.12 | Cảm biến áp suất | Cái |  |  | 2
16 | SC2416 | Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp |  | V-PRO 1 Plus | Steris | 2 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
16.1 | SC2416.1 | Van 3 chiều | Cái |  |  | 6
16.2 | SC2416.2 | Bộ kit hệ thống bơm chân không | Bộ |  |  | 2
16.3 | SC2416.3 | Cảm biến đo mực chất lỏng | Cái |  |  | 2
16.4 | SC2416.4 | Bộ dây và co nối dẫn hóa chất | Bộ |  |  | 1
16.5 | SC2416.5 | Bình chứa hóa chất | Cái |  |  | 1
17 | SC2417 | Máy hấp 196L |  | SA500 | Study | 3 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
17.1 | SC2417.1 | Điện trở 12KW | Bộ |  |  | 3
17.2 | SC2417.2 | Van điện từ | Cái |  |  | 6
17.3 | SC2417.3 | Bo điều khiển mực nước nồi đun | Bộ |  |  | 2
17.4 | SC2417.4 | Sửa chữa cửa máy hấp (thay trục, nan chịu lực) | Bộ |  |  | 2
17.5 | SC2417.5 | Van xả tay | Cái |  |  | 2
18 | SC2418 | Hệ thống cấp hơi công suất 150 KW |  | CH13-801-500 | Steris | 2 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
18.1 | SC2418.1 | Điện trở 37,5KW | Bộ |  |  | 4
18.2 | SC2418.2 | Khởi động từ 50A | Cái |  |  | 4
18.3 | SC2418.3 | Đầu bơm áp lực nước nồi đun | Cái |  |  | 1
18.4 | SC2418.4 | Cầu dao 50A | Cái |  |  | 3
18.5 | SC2418.5 | Van 1 chiều | Cái |  |  | 4
19 | SC2419 | Máy rửa khử khuẩn sấy khô 2 cửa 296 lít |  | Steris Reliance Genfore - Mỹ | STERIS | 2 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
19.1 | SC2419.1 | Cảm biến mực nước | Cái |  |  | 3
19.2 | SC2419.2 | Ron làm kín cửa | Bộ |  |  | 2
19.3 | SC2419.3 | Chíp nhớ thời gian | Cái |  |  | 1
19.4 | SC2419.4 | Van sấy khô | Cái |  |  | 3
19.5 | SC2419.5 | Bộ Nguồn | Bộ |  |  | 1
19.6 | SC2419.6 | Đầu dò nhiệt độ buồng | Cái |  |  | 2
19.7 | SC2419.7 | Đầu vặn đầu dò nhiệt độ buồng | Cái |  |  | 2
19.8 | SC2419.8 | Đầu dò mực nước | Cái |  |  | 4
19.9 | SC2419.9 | Nút vặn đầu dò mực nước | Cái |  |  | 4
19.10 | SC2419.10 | Bơm hóa chất | Cái |  |  | 3
19.11 | SC2419.11 | Ống bơm nhu động | Cái |  |  | 9
19.12 | SC2419.12 | Khởi động từ 50A | Cái |  |  | 1
19.13 | SC2419.13 | Phím chạm tay | Cái |  |  | 6
19.14 | SC2419.14 | Van điều áp khí nén | Bộ |  |  | 3
20 | SC2420 | Máy ép bao bì |  | HD 650DL | Hawo | 2 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
20.1 | SC2420.1 | Dây truyền động | Bộ |  |  | 4
20.2 | SC2420.2 | Dây ép nhiệt | Bộ |  |  | 4
20.3 | SC2420.3 | Bộ nguồn nhiệt | Bộ |  |  | 1
20.4 | SC2420.4 | Bảng mạch chính | Bộ |  |  | 1
21 | SC2421 | Máy doppler tim thai |  | FD 491 | Toitu | 2 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
21.1 | SC2421.1 | Đầu dò tim thai dùng cho máy doppler tim thai FD 491 (Toitu) | Cái |  |  | 2
21.2 | SC2421.2 | Mạch điều khiển chính dùng cho máy doppler tim thai FD 491 (Toitu) | Cái |  |  | 1
22 | SC2422 | Máy doppler tim thai |  | BT 250 | Bistos | 2 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
22.1 | SC2422.1 | Đầu dò tim thai dùng cho máy doppler tim thai BT 250 (Bistos) | Cái |  |  | 4
22.2 | SC2422.2 | Mô tơ kéo giấy dùng cho máy doppler tim thai BT 250 (Bistos) | Cái |  |  | 1
22.3 | SC2422.3 | Màn hình cảm ứng dùng cho máy doppler tim thai BT 250 (Bistos) | Cái |  |  | 2
23 | SC2423 | Máy monitor sản khoa |  | MT-610 | Toitu | 3 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
23.1 | SC2423.1 | Đầu dò cơn gò dùng cho máy Monitor sản khoa MT 610 (Toitu) | Cái |  |  | 1
23.2 | SC2423.2 | Đầu dò tim thai dùng cho máy Monitor sản khoa MT 610 (Toitu) | Cái |  |  | 2
23.3 | SC2423.3 | Mạch điều khiển chính dùng cho máy Monitor sản khoa MT 610 (Toitu) | Cái |  |  | 1
23.4 | SC2423.4 | Sửa bọc cáp đầu dò tim thai dùng cho máy Monitor sản khoa MT 610 (Toitu) | Cái |  |  | 3
24 | SC2424 | Máy monitor sản khoa |  | Avalon FM 20 | Philips | 10 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
24.1 | SC2424.1 | Mạch điều khiển chính dùng cho máy Monitor sản khoa Avalon FM 20 (Philips) |  |  |  | 4
24.2 | SC2424.2 | Đầu dò cơn gò dùng cho máy Monitor sản khoa Avalon FM 20 (Philips) |  |  |  | 8
24.3 | SC2424.3 | Mô tơ kéo giấy dùng cho máy Monitor sản khoa Avalon FM 20 (Philips) |  |  |  | 4
24.4 | SC2424.4 | Màn hình cảm ứng chạm tay dùng cho máy Monitor sản khoa Avalon FM 20 (Philips) |  |  |  | 15
25 | SC2425 | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống |  | Pentax | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, chi tiết tại phụ lục yêu cầu về dịch vụ (trang 3)
26 | SC2426 | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Hệ thống |  | Olympus | 3 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, chi tiết tại phụ lục yêu cầu về dịch vụ (trang 4)
27 | SC2427 | Các máy thận nhân tạo, lọc máu |  | 4008S / 5008 / Multifiltrate | Fresenius | 65 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
27.1.1 | SC2427.1.1 | Mô tơ bơm dòng máy 4008S/V10 | Cái |  |  | 52
27.1.2 | SC2427.1.2 | Mô tơ bơm Degas máy 4008S/V10 | Cái |  |  | 52
27.1.3 | SC2427.1.3 | PIN dự phòng cho máy 4008S | Cái |  |  | 52
27.1.4 | SC2427.1.4 | Van điện từ đo áp lực tĩnh mạch | Cái |  |  | 52
27.1.5 | SC2427.1.5 | Bo LP632 -CPU2- Không EPROM 4008S V10 | Cái |  |  | 4
27.1.6 | SC2427.1.6 | Bo LP941 điều khiển hệ thống thủy lực 4008S/V10 | Cái |  |  | 4
27.1.7 | SC2427.1.7 | Van giảm áp máy 4008SV10 | Cái |  |  | 52
27.1.8 | SC2427.1.8 | Mô tơ bước kèm bộ truyền động bốn cực cho bơm máu máy 4008S/V10 | Cái |  |  | 20
27.1.9 | SC2427.1.9 | Khối kết nối BIBAG máy thận 4008S | Cái |  |  | 40
27.1.10 | SC2427.1.10 | Van điện từ 2 cổng | Cái |  |  | 40
27.1.11 | SC2427.1.11 | Van điện từ nhỏ/van thông khí | Cái |  |  | 50
27.1.12 | SC2427.1.12 | Bộ giữ ống bơm dây máu 4008S | Cái |  |  | 52
27.1.13 | SC2427.1.13 | Đầu nối dịch lọc màu đỏ 2008/4008 | Cái |  |  | 25
27.1.14 | SC2427.1.14 | Đầu nối dịch lọc màu xanh 4008 | Cái |  |  | 25
27.1.15 | SC2427.1.15 | Khung màn hình có phím bấm EN | Cái |  |  | 2
27.1.16 | SC2427.1.16 | Bộ chốt đóng mở đường tắt 4008S |  |  |  | 10
27.1.17 | SC2427.1.17 | Bơm UF máy 4008S | Cái |  |  | 32
27.1.18 | SC2427.1.18 | Bo LP450-2 phát hiện khí trong máu 4008 | Cái |  |  | 2
27.1.19 | SC2427.1.19 | Bàn phím khối bơm máu máy thận 4008S | Cái |  |  | 15
27.1.20 | SC2427.1.20 | Van điều áp 4008S | Cái |  |  | 25
27.1.21 | SC2427.1.21 | Đầu GEAR bơm tách khí máy 4008S | Cái |  |  | 10
27.1.22 | SC2427.1.22 | Đầu GEAR bơm dòng máy 4008S | Cái |  |  | 10
27.1.23 | SC2427.1.23 | Rô to bơm máu | Cái |  |  | 20
27.1.24 | SC2427.1.24 | Phin lọc kỵ nước có dây 220MM | Cái |  |  | 40
27.1.25 | SC2427.1.25 | Vòng đệm khoang gắn que dịch 4008S | Cái |  |  | 30
27.1.26 | SC2427.1.26 | Cảm biến áp lực TMP 4008B | Cái |  |  | 40
27.1.27 | SC2427.1.27 | Bộ nguồn máy thận 4008S | Cái |  |  | 4
27.1.28 | SC2427.1.28 | Cảm biến áp lực BIBAG 130MBAR | Cái |  |  | 10
27.1.29 | SC2427.1.29 | Cảm biên phát hiện khí bầu tĩnh mạch 4008S | Cái |  |  | 30
27.1.30 | SC2427.1.30 | Điện trở nhiệt 2X 800W-230V TITAN 4008 | Cái |  |  | 50
27.1.31 | SC2427.1.31 | Công tắc phao phát hiện mực nước | Cái |  |  | 40
27.1.32 | SC2427.1.32 | Bo điều khiển màn hình màu TFT 10,4” – MDC III | Cái |  |  | 2
27.1.33 | SC2427.1.33 | Bo chủ LP630 điều khiển máy 4008S | Cái |  |  | 5
27.1.34 | SC2427.1.34 | Bộ phát hiện máu quang học | Cái |  |  | 30
27.1.35 | SC2427.1.35 | Bơm hút dịch AB máy thận 4008S | Cái |  |  | 20
27.1.36 | SC2427.1.36 | Nắp cho bộ phát hiện khí 22MM 4008S | Cái |  |  | 52
27.1.37 | SC2427.1.37 | Que hút dịch A 4008S | Cái |  |  | 52
27.1.38 | SC2427.1.38 | Que hút dịch B 4008S | Cái |  |  | 52
27.1.39 | SC2427.1.39 | Cảm biến độ dẫn điện | Cái |  |  | 52
27.1.40 | SC2427.1.40 | Cảm biến nhiệt độ | Cái |  |  | 52
27.1.41 | SC2427.1.41 | Bộ linh kiện bảo trì máy thận 4008S | Cái |  |  | 10
27.2.1 | SC2427.2.1 | Pin 24V - 7,2AH dùng cho máy 5008S | Cái |  |  | 7
27.2.2 | SC2427.2.2 | Bộ kit bảo trì cho máy 5008S | Cái |  |  | 7
27.2.3 | SC2427.2.3 | Cảm biến đo nhiệt độ cho máy 5008S | Cái |  |  | 3
27.2.4 | SC2427.2.4 | Cảm biến đo độ dẫn điện cho máy 5008S | Cái |  |  | 3
27.2.5 | SC2427.2.5 | Bộ nguồn 100-240VAC/16A cho máy 5008S | Cái |  |  | 1
27.2.6 | SC2427.2.6 | Leakage sensor cho máy 5008S | Cái |  |  | 3
27.2.7 | SC2427.2.7 | Cảm biên áp lực buồng cân bằng cho máy 5008S | Cái |  |  | 3
27.3.1 | SC2427.3.1 | PIN Lithium CR 1/3N 3V 170mah cho máy Multifiltrate | Cái |  |  | 2
27.3.2 | SC2427.3.2 | Bo điều khiển LP 244 SW5.31 cho máy Multifiltrate | Cái |  |  | 1
27.3.3 | SC2427.3.3 | Bo giám sát LP244 G SW5.41 cho máy Multifiltrate | Cái |  |  | 1
27.3.4 | SC2427.3.4 | Bộ nguồn cho máy Multifiltrate | Cái |  |  | 1
24 | SC2424 | Hệ thống chuyển mẫu | Hệ thống | BP ALTAS NW110 | TELECOM | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, chi tiết tại phụ lục yêu cầu về dịch vụ (trang 1)
25 | SC2425 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động | Máy | DxI800 | Beckman Coulter | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, chi tiết tại phụ lục yêu cầu về dịch vụ (trang 8)
26 | SC2426 | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy | AU680 | Beckman Coulter | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, chi tiết tại phụ lục yêu cầu về dịch vụ (trang 9)
27 | SC2427 | Máy xét nghiệm huyết học | Máy | DxH 900 | Beckman Coulter | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, chi tiết tại phụ lục yêu cầu về dịch vụ (trang 10)
28 | SC2428 | Máy xét nghiệm đông máu | Máy | ACL TOP 300 |  | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, chi tiết tại phụ lục yêu cầu về dịch vụ (trang 11)
29 | SC2429 | Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ | Máy | Vitek 2 Compac | Biomerieux | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, chi tiết tại phụ lục yêu cầu về dịch vụ (trang 13)
30 | SC2430 | Máy định danh nhóm máu | Máy | AutoVue Innova | Ortho | 1 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
30.1 | SC2430.1 | Bo mạch điều khiển điều phối dung dịch pha loãng - Diluter Xl 3000 For Autovue | Cái |  |  | 1
30.2 | SC2430.2 | Đèn huỳnh quang - Fluorescent Lamp | Cái |  |  | 4
30.3 | SC2430.3 | Đai truyền động - Belt Diluter XL3000 Autovue | cái |  |  | 1
30.4 | SC2430.4 | Bơm màng hiệu suất cao - Fawa Pump | cái |  |  | 1
30.5 | SC2430.5 | Xi lanh 1ml - Syringe 1ml For Diluter Xl3000 | cái |  |  | 1
30.6 | SC2430.6 | Cảm biến dung dịch - TIP MOUNT | cái |  |  | 2
30.7 | SC2430.7 | Kim hút mẫu - Tip Conical Autovue And Innov | cái |  |  | 2
30.8 | SC2430.8 | Lọc nước - Tube Filter Valve LSYS VIS&MAX | bộ |  |  | 1
30.9 | SC2430.9 | Lọc muối - Set Tube Filter Sens LSYS V&MA | bộ |  |  | 1
30.10 | SC2430.10 | Ngón tay giữ Cassette - Gripper Fingers | cái |  |  | 2
30.11 | SC2430.11 | Van điều phối dung dịch muối pha loãng mẫu - Valve For Diluter XL 3000 | cái |  |  | 2
30.12 | SC2430.12 | Mo tơ trục Y - Stepper Motor 9000 Y Axis | cái |  |  | 2
30.13 | SC2430.13 | Mo tơ xoay buồng mẫu - Motor Rsp 9000 X Axis Of Liqui | cái |  |  | 1
30.14 | SC2430.14 | Mo tơ trục X cánh tay ro bốt - Motor RSP 9000 X Axis | cái |  |  | 1
30.15 | SC2430.15 | Mô tơ xoay buồng hồng cầu mẫu - Stepper Motor Reagent Drive | cái |  |  | 2
30.16 | SC2430.16 | Cánh tay gắp cassete vào buồng đọc kết quả - Autoreader Gripper Complete | cái |  |  | 1
30.17 | SC2430.17 | Đế giữ đèn - Lamp Holder For Autoreader | cái |  |  | 1
30.18 | SC2430.18 | Mô tơ trục Z - Stepper Motor 9000 Z Axis | cái |  |  | 2
30.19 | SC2430.19 | Van 3 ngã - Valve 3/2 | cái |  |  | 1
30.20 | SC2430.20 | Bo mạch điều khiển buồng mẫu - RCU (Rotor Control Unit) Board | cái |  |  | 1
30.21 | SC2430.21 | Đầu gắp cassette - Gripper Assembly | cái |  |  | 1
30.22 | SC2430.22 | Bo mạch điều khiển trung tâm - CCU (Central Control Unit) Board | cái |  |  | 1
30.23 | SC2430.23 | Bo mạch điều khiển tín hiệu vào, ra - I/O Board | cái |  |  | 1
30.24 | SC2430.24 | Cảm biến nhận diện cassete ở buồng đọc kết quả Sensor - Reflective, Cassette Presence | cái |  |  | 1
30.25 | SC2430.25 | Cảm biến nhận diện Cassette - CLA Reflective Sensor Assy | cái |  |  | 1
30.26 | SC2430.26 | Nút kết nối ống dây - Fitting For Supporting Tubing | cái |  |  | 1
31 | SC2431 | Máy cắt đốt điện cao tần | Máy | Force FX | Covidien | 10 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
31.1 | SC2431.1 | Tấm điện cực trung tính dùng nhiều lần | Cái |  |  | 10
32 | SC2432 | Máy khoan đa năng | cái | IPC | Medtronics | 2 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
32.1 | SC2432.1 | Sửa chữa tay khoan M4 |  |  |  | 2 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, chi tiết tại phụ lục yêu cầu về dịch vụ (trang 17) Lỗi kẹt động cơ, hoàn thiện đưa vào sử dụng
33 | SC2433 | Máy khoan đa năng | cái | IPC | Medtronics | 2 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
33.1.1 | SC2433.1.1 | Mô tơ tay khoan, cắt, nạo cho tai mũi họng | cái |  |  | 2 | Motor tay khoan dùng cho máy khoan mài IPC Tốc độ tối đa 7500 vòng/phút ở chế độ cắt dao động Tốc độ tối đa 30.000vòng/phút ở chế độ quay tròn liên tục Kích thước tay cắt nạo: Dài 12.5 cm x rộng 2 cm,
33.1.2 | SC2433.1.2 | Lưỡi cắt nạo xoang loại cong 40 độ mặt cắt bụng | cái |  |  | 20 | Lưỡi cắt nạo xoang loại cong 40 độ, đường kính 4mm, dài 11cm mặt cắt bụng
33.1.3 | SC2433.1.3 | Lưỡi cắt nạo xoang loại cong 40 độ mặt cắt lưng | cái |  |  | 20 | Lưỡi cắt nạo xoang loại cong 40 độ, đường kính 4mm, dài 11cm mặt cắt lưng
33.1.4 | SC2433.1.4 | Lưỡi cắt nạo xoang loại thẳng | cái |  |  | 20 | Lưỡi cắt nạo xoang loại thẳng, đường kính 4mm, dài 11cm
33.2.1 | SC2433.2.1 | Mô tơ tay khoan điện | Cái |  |  | 2 | Motor tay khoan dùng cho máy khoan IPC Dài: 9.73cm x Đường kính: 1.55cm. Chiều dài dây cáp của tay khoan: 460cm. Tốc độ: 75.000 vòng/phút.
33.2.2 | SC2433.2.2 | Đầu chụp thẳng dài 7cm phù hợp với các mũi mài 2.4mm | Cái |  |  | 5 | Đầu chụp mũi khoan mài thẳng, dài 07cm, phù hợp với mũi mài 2.4mm tương thích với hệ thống khoan mài model IPC
33.2.3 | SC2433.2.3 | Mũi khoan xoắn tạo lỗ dài 7cm | Cái |  |  | 200 | Mũi khoan xoắn dùng trong phẩu thuật khoan xương. Đường kính 1.0; 1.2; 1.5; 1.7; 2.0mm. Độ sâu của mũi khoan 4mm, 6mm, 8mm. Đầu mũi khoan xoắn, đuôi hình trụ, tương thích với đầu chụp dài từ 7cm. Tương thích với máy khoan model IPC
33.2.4 | SC2433.2.4 | Mũi khoan cắt xương dài 7cm | Cái |  |  | 50 | Mũi khoan cắt dùng trong phẫu thuật cắt xương. Đường kính 1.2mm và 1.6mm, dài 4.4mm. Mũi khoan có rãnh dọc, đuôi hình trụ, tương thích với đầu chụp dài 7cm. Tương thích với máy khoan model IPC.
33.2.5 | SC2433.2.5 | Mũi khoan phá đường kính 4mm, chiều dài 7cm | Cái |  |  | 20 | Mũi khoan phá sọ dùng trong phẫu thuật thần kinh. Đường kính từ 4.0mm. Đầu mũi khoan hình tròn, đuôi hình trụ, tương thích với đầu chụp dài từ 7cm. Tương thích với máy khoan model IPC
33.2.6 | SC2433.2.6 | Mũi khoan cắt sọ đường kính 2.3mm | Cái |  |  | 200 | Mũi khoan cắt sọ dùng trong phẫu thuật thần kinh. Đường kính 2.3mm, dài 15.9mm. Mũi khoan hình răng cưa hoặc có rãnh dọc, đuôi hình trụ, tương thích với đầu chụp dài 7cm. Tương thích với máy khoan model IPC
33.2.7 | SC2433.2.7 | Đầu nối chụp mũi khoan dài 10cm | Cái |  |  | 4 | Đầu nối chụp mũi khoan dài 10cm, tương thích với hệ thống khoan model IPC
33.2.8 | SC2433.2.8 | Ống nối viễn vọng thẳng dài 14cm | Cái |  |  | 2 | Ống nối viễn vọng thẳng dài 14cm làm phẫu thuật nội soi nền sọ, tương thích với hệ thống khoan model IPC
33.2.9 | SC2433.2.9 | Ống nối viễn vọng gập cong dài 14cm | Cái |  |  | 2 | Ống nối viễn vọng gập cong dài 14cm làm phẫu thuật nội soi nền sọ, tương thích với hệ thống khoan model IPC
33.2.10 | SC2433.2.10 | Ống nối viễn vọng có mũ trùm đầu dài 15cm | Cái |  |  | 2 | Ống nối viễn vọng có mũ trùm đầu dài 15cm, kiểu thẳng dùng với mũi mài, tương thích với hệ thống khoan model IPC
33.2.11 | SC2433.2.11 | Mũi khoan phá viễn vọng dài 14-15cm, đầu tròn | Cái |  |  | 20 | Mũi khoan phá viễn vọng, dùng được cho cả ống nối thẳng hoặc cong. Chiều dài 14 -15cm tương tích các ống nối 14 - 15cm. Đầu phá hình tròn, răng khế đường kính 2-3mm. Tương thích với máy khoan model IPC
33.2.12 | SC2433.2.12 | Mũi khoan mài phủ kim cương viễn vọng, dài 14cm | Cái |  |  | 20 | Mũi khoan mài phủ kim cương, dùng được cho cả ống nối thẳng hoặc cong. Chiều dài 14cm tương tích các ống nối 14cm. Đầu mài phủ kim cương, đường kính 3mm. Tương thích với máy khoan model IPC.
33.3.1 | SC2433.3.1 | Đầu chụp thẳng dài 7cm phù hợp với các mũi mài 2.4mm | Cái |  |  | 4 | Đầu chụp mũi khoan mài thẳng, dài 07cm, phù hợp với mũi mài 2.4mm tương thích với hệ thống khoan mài model IPC
33.3.2 | SC2433.3.2 | Mũi khoan xoắn tạo lỗ dài 7cm | Cái |  |  | 40 | Mũi khoan xoắn dùng trong phẫu thuật khoan xương - Đường kính 1.0; 1.5; 1.7; 2.0mm - Độ sâu của mũi khoan 4mm, 6mm, 8mm - Đầu mũi khoan xoắn, đuôi hình trụ, tương thích với đầu chụp dài từ 7cm - Tương thích với máy khoan model IPC
33.3.3 | SC2433.3.3 | Mũi khoan cắt xương dài 7cm | Cái |  |  | 40 | Mũi khoan cắt dùng trong phẫu thuật cắt xương - Đường kính 1.5mm, dài 11.1mm - Mũi khoan có rãnh dọc, đuôi hình trụ, tương thích với đầu chụp dài 7cm - Tương thích với máy khoan model IPC
33.3.4 | SC2433.3.4 | Mũi khoan đầu diêm tạo lỗ dài 7cm | Cái |  |  | 40 | Mũi khoan cắt dùng trong phẫu thuật cắt xương - Đường kính 1.7-2.2mm, dài 2.3-3.8mm - Mũi khoan có rãnh dọc, đuôi hình trụ, tương thích với đầu chụp dài 7cm - Tương thích với máy khoan model IPC
34 | SC2434 | Hệ thống chụp cắt lớp CT16 | Hệ thống | ECLOS | Hitachi | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, chi tiết tại phụ lục yêu cầu về dịch vụ (trang 14)
34.1 | SC2434.1 | Hạng mục 1 (Hệ thống chụp cắt lớp CT16) |  |  |  | 1
34.2 | SC2434.2 | Hạng mục 2 (Hệ thống chụp cắt lớp CT16) |  |  |  | 2
35 | SC2435 | Hệ thống chụp mạch 1 bình diện | Hệ thống | Artis Zee Celling | Siemens | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, chi tiết tại phụ lục yêu cầu về dịch vụ (trang 15)
35.1 | SC2435.1 | Lựa chọn 1 (Artis Zee Celling) |  |  |  | 1
35.2 | SC2435.2 | Lựa chọn 2 (Artis Zee Celling) |  |  |  | 1
35.3 | SC2435.3 | Lựa chọn 3 (Artis Zee Celling) |  |  |  | 1
36 | SC2436 | Hệ thống chụp cắt lớp CT128 | Hệ thống | DEFINITION SOMATOM AS | Siemens | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, chi tiết tại phụ lục yêu cầu về dịch vụ (trang 16)
36.1 | SC2436.1 | Lựa chọn 1 (Hệ thống chụp cắt lớp CT128) |  |  |  | 1
36.2 | SC2436.2 | Lựa chọn 2 (Hệ thống chụp cắt lớp CT128) |  |  |  | 1
36.3 | SC2436.3 | Lựa chọn 3 (Hệ thống chụp cắt lớp CT128) |  |  |  | 1
37 | SC2437 | Máy siêu âm đen trắng 2 |  | Logig C3 Premium | GE Healthcare | 1 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
37.1 | SC2437.1 | Đầu dò Convex | Cái |  |  | 1
37.2 | SC2437.2 | Đầu dò Micro Convex | Cái |  |  | 1
37.3 | SC2437.3 | UPS | Cái |  |  | 2
38 | SC2438 | Máy siêu âm trắng đen 3 | Cái | Logig C3 Premium | GE Healthcare | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
38.1 | SC2438.1 | Sửa chữa mạch nguồn | Cái |  |  | 2
38.2 | SC2438.2 | Thay ổ cứng và cài đặt phần mềm | Cái |  |  | 2
39 | SC2439 | Máy siêu âm đen trắng | Cái | Logiq C3 Premium | GE Healthcare | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
39.1 | SC2439.1 | Thay ổ cứng và cài đặt phần mềm |  |  |  | 1
40 | SC2440 | Máy siêu âm |  | Vivid S5 | GE Healthcare | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
40.1 | SC2440.1 | Thay ổ cứng và cài đặt phần mềm |  |  |  | 1
41 | SC2441 | Máy siêu âm | Cái | ClearVue350 | Philips | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
41.1 | SC2441.1 | Sửa chữa trackball | Cái |  |  | 1
41.2 | SC2441.2 | Sửa chữa màn hình siêu âm | Cái |  |  | 1
41.3 | SC2441.3 | Sửa chữa mạch nguồn | Cái |  |  | 1
42 | SC2442 | Máy siêu âm | Cái | ALOKA ARIETTA 850 | Hitachi | 1 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
42.1 | SC2442.1 | Đầu dò tổng quát | Cái |  |  | 1
42.2 | SC2442.2 | Đầu dò mạch máu | Cái |  |  | 1
43 | SC2443 | Máy siêu âm | Cái | Volusion S6 | GE Healthcare | 2 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
43.1 | SC2443.1 | Đầu dò tổng quát | Cái |  |  | 4
43.2 | SC2443.2 | Đầu dò mạch máu | Cái |  |  | 3
43.3 | SC2443.3 | Đầu dò Micro Convex | Cái |  |  | 1
44 | SC2444 | Máy siêu âm | Cái | Prosound Alpha 6 | Aloka | 1 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
44.1 | SC2444.1 | Đầu dò tổng quát | Cái |  |  | 1
44.2 | SC2444.2 | Đầu dò mạch máu | Cái |  |  | 1
44.3 | SC2444.3 | Đầu dò sector
45 | SC2445 | Máy siêu âm | Cái | Prosound Alpha 7 | Aloka | 1 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
45.1 | SC2445.1 | Đầu dò tổng quát | Cái |  |  | 1
45.2 | SC2445.2 | Đầu dò mạch máu | Cái |  |  | 1
45.3 | SC2445.3 | Đầu dò sector | Cái |  |  | 1
46 | SC2446 | Máy X Quang răng chóp | Cái | Vairo DG | Sirona | 2 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
46.1 | SC2446.1 | Detector và phần mềm hoàn thiện |  |  |  | 1
47 | SC2447 | Máy X Quang nhũ ảnh | Cái | Mammomat | Siemens | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, chi tiết tại phụ lục yêu cầu về dịch vụ (trang 18) Sửa chữa các hạng mục liên quan chức năng nâng hạ và xoay
48 | SC2448 | Hệ thống lọc nước RO | Hệ thống |  | Nhất An Sinh | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, chi tiết tại phụ lục yêu cầu về dịch vụ (trang 12)
49 | SC2449 | Máy đo thính lực | Cái | MA42 | MAICO | 2 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
49.1 | SC2449.1 | Tai nghe đường khí | Cái |  |  | 2
49.2 | SC2449.2 | Tai nghe đường xương | Cái |  |  | 2
50 | SC2450 | Máy điện xung | Máy | Physiodyn-Basic | Physiomed | 1 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
50.1 | SC2450.1 | Cáp và bộ điện cực | Bộ |  |  | 30
50 | SC2450 | Máy điện xung | Máy | BTL-5645 Puls | BTL Industries | 1 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
50.2 | SC2450.2 | Cáp và bộ điện cực | Bộ |  |  | 10
51 | SC2451 | Máy điện châm | Máy |  |  | 40 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
51.1 | SC2451.1 | Dây điện châm | Bộ |  |  | 80
51.2 | SC2451.2 | Adapter | Bộ |  |  | 40
52 | SC2452 | Ghế điều trị nha khoa | Cái |  |  | 7 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, chi tiết tại phụ lục yêu cầu về dịch vụ (trang 7)
53 | SC2453 | Đèn mổ di động | cái | ATRIA 3 | Tekno | 1 | Bóng đèn dùng cho đèn mổ di động
54 | SC2454 | Máy đo điện não |  | EASY III EEG | Cadwell | 1
54.1 | SC2454.1 | Điện cực máy đo diện não | cái |  |  | 40
54.2 | SC2454.2 | Mũ chụp đo điện não | cái |  |  | 1
55 | SC2455 | Máy khám thị lực màu | Máy | HLC-1000 | Eye Love Korea - HuEye | 2 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
55.1 | SC2455.1 | Sửa chữa màn hình và bộ điều khiển | cái |  |  | 2
56 | SC2456 | Sinh hiển vi khám mắt |  | SL-500 | Shin Nippon - Ohira | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
56.1 | SC2456.1 | Chân bàn máy sinh hiển vi | Cái |  |  | 4
56.2 | SC2456.2 | Nguồn nâng máy sinh hiển vi | Cái |  |  | 6
56.3 | SC2456.3 | Bóng đèn halogen cho máy sinh hiển vi | Bóng |  |  | 10
57 | SC2457 | Máy làm ấm trẻ sơ sinh |  | Lullaby Warmer Prime | GE Healthcare | 10 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
57.1 | SC2457.1 | Điện trở | Bộ |  |  | 1
57.2 | SC2457.2 | Sensor nhiệt đô | Bộ |  |  | 1
57.3 | SC2457.3 | Mạch điều khiển chính | Cái |  |  | 1
58 | SC2458 | Máy giúp thở theo xe | Cái | Resmed | Úc | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
58.1 | SC2458.1 | Pin cho máy giúp thở | Cái |  |  | 2
59 | SC2459 | Bàn mổ đa năng điện, thủy lực | cái | T800.2 | Amtai | 8 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
59.1 | SC2459.1 | Ắc quy | cái |  |  | 8
59.2 | SC2459.2 | Nhớt thủy lực | cái |  |  | 8
59.3 | SC2459.3 | Sửa chữa điều khiển cầm tay | cái |  |  | 1
60 | SC2460 | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy | Anios Aerosept 100VF | AEROSEPT 100VF - Pháp | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
60.1 | SC2460.1 | Đầu phun hóa chất | Bộ |  |  | 1
60.2 | SC2460.2 | Quạt khuếch tán hơi | Bộ |  |  | 1
60.3 | SC2460.3 | Bơm khí nén áp cao | Cái |  |  | 1
60.4 | SC2460.4 | Công tắc | Cái |  |  | 1
61 | SC2461 | Máy phun dung dịch khử khuẩn | Máy | Anios Aerosept 250VF | AEROSEPT 250VF - Pháp | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
61.1 | SC2461.1 | Péc phun | Bộ |  |  | 1
61.2 | SC2461.2 | Quạt khuếch tán hơi | Bộ |  |  | 1
61.3 | SC2461.3 | Bơm khí nén áp cao | Cái |  |  | 1
61.4 | SC2461.4 | Công tắc | Cái |  |  | 1
62 | SC2462 | Tủ lạnh bảo quản thuốc, hóa chất | Tủ |  | Alaska/Sanyo | 2 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
62.1 | SC2462.1 | Nguồn | Bộ |  |  | 10
62.2 | SC2462.2 | Lốc lạnh | Bộ |  |  | 10
62.3 | SC2462.3 | Quạt | Bộ |  |  | 10
63 | SC2463 | Tủ nuôi cấy có CO2 | Cái |  |  | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
63.1 | SC2463.1 | Van kết nối bình CO2 và tủ nuôi cấy | Cái |  |  | 1
64 | SC2464 | Máy ly tâm | Cái | MIKRO185 | Hettich | 2 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
64.1 | SC2464.1 | Khóa nắp đậy | Cái |  |  | 1
65 | SC2465 | Bồn rửa tay phẫu thuật | Cái |  |  | 9 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
65.1 | SC2465.1 | Sửa chữa van điện từ, bộ phụ kiện cấp, thoát nước | Dịch vụ |  |  | 10
66 | SC2466 | Máy đo điện tim | Cái | C120 | Cardisuni | 26 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
66.1 | SC2466.1 | Pin cho máy đo điện tim C120 | Cái |  |  | 26
66.2 | SC2466.2 | Cáp đo điện tim | Cái |  |  | 26
67 | SC2467 | Giường, xe đẩy các loại
67.1 | SC2467.1 | Nguồn điều khiển các chức năng cho giường điện | Bộ | PA-64230C | Paramount | 100
67.2 | SC2467.2 | Nệm giường bệnh | Cái |  |  | 242
67.3 | SC2467.3 | Chốt thanh chắn giường bệnh 2 tay quay | Cái |  |  | 180
67.4 | SC2467.4 | Nệm bàn sanh | Cái |  |  | 24
67.5 | SC2467.5 | Sườn bàn sanh Inox | Cái |  |  | 14
67.6 | SC2467.6 | Nệm bàn siêu âm | Cái |  |  | 5
67.7 | SC2467.7 | Bao da nệm giường bệnh nhân | Cái |  |  | 760
67.8 | SC2467.8 | Khớp nối tay quay giường bệnh nhân | Cái |  |  | 210
67.9 | SC2467.9 | Thanh chắn giường bệnh nhân | Cái |  |  | 40
67.10 | SC2467.10 | Bánh xe 15 cm dùng cho xe đẩy nằm | Bộ |  |  | 30
67.11 | SC2467.11 | Nệm dùng cho xe đẩy nằm | Cái |  |  | 50
67.12 | SC2467.12 | Sườn và bánh xe cho xe tiêm thuốc 3 tầng | Cái |  |  | 8
67.13 | SC2467.13 | Bánh xe tiêm thuốc 125 cm | Bộ |  |  | 17
67.14 | SC2467.14 | Sườn gác chân, bánh xe, nệm ngồi cho xe lăn | Cái |  |  | 50
68 | SC2468 | Máy theo dõi bệnh nhân | Cái | Vizor 15 | Heyer | 100 | Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị y tế, bao gồm công lắp đặt, hoàn thiện đưa vào sử dụng
68.1 | SC2468.1 | Sensor đo SPO2 | Cái |  |  | 100
68.2 | SC2468.2 | Mạch chức năng đo huyết áp | Cái |  |  | 100
68.3 | SC2468.3 | Bơm chức năng đo huyết áp | Cái |  |  | 100
69 | SC2469 | Đèn mổ treo trần 2 nhánh | Cái | Domelux | Ben-Q | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
69.1 | SC2469.1 | Bộ bóng Led | Bộ |  |  | 1
69.2 | SC2469.2 | Bo điều khiển | Cái |  |  | 1
69.3 | SC2469.3 | Màn hình điều khiển (cảm ứng) | Cái |  |  | 1
69.4 | SC2469.4 | Bộ nguồn AC/DC 24 V | Cái |  |  | 1
70 | SC2470 | Đèn phẫu thuật treo trần | Cái |  | Daray | 8 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
71.1 | SC2471.1 | Bộ bóng Led |  |  |  | 48
71.2 | SC2471.2 | Bo điều khiển |  |  |  | 48
71.3 | SC2471.3 | Màn hình điều khiển (cảm ứng) |  |  |  | 8
71.4 | SC2471.4 | Bộ nguồn AC/DC 24 V |  |  |  | 8
73 | SC2473 | Hệ thống khí y tế | Hệ thống | Kyungwon/Samsung | Hàn Quốc | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, chi tiết tại phụ lục yêu cầu về dịch vụ (trang 19) sửa chữa các hạng mục liên quan chức năng nâng hạ và xoay
74 | SC2474 | Máy Elisa | Máy | Triturus | Grilfold | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
74.1 | SC2474.1 | Lỗi kim hút và bộ định vị | Bộ |  |  | 1
75 | SC2475 | Hệ thống PCR | Máy | Sentosa SX 101 (ROTOR-GENE Q) | Eppendorf AG/ Vela Operations | 1 | Dịch vụ sửa chữa trọn gói, hoàn thiện đưa vào sử dụng
75.1 | SC2475.1 | Lỗi kim hút, bộ định vị, đọc mẫu, đọc kết quả, lỗi kết nối | Bộ |  |  | 1